## 1
扬州市洁源排水有限公司水质报告表（2018年1月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 27 | 100% | 60 | 30 | 100% | 50
2 | BOD5 | 3.4 | 100% | 20 | 3 | 100% | 10
3 | SS | 11 | 100% | 20 | 5 | 100% | 10
4 | NH3-N | 1 | 100% | 8(15) | 0.545 | 100% | 5(8)
5 | TN | 12.5 | 100% | 20 | 11.8 | 100% | 15
6 | TP | 0.538 | 100% | 1 | 0.244 | 100% | 0.5

## 2
扬州市洁源排水有限公司水质报告表（2018年1月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 29 | 100% | 60 | 28 | 100% | 50
2 | BOD5 | 3.1 | 100% | 20 | 3 | 100% | 10
3 | SS | 10 | 100% | 20 | 6 | 100% | 10
4 | NH3-N | 0.77 | 100% | 8(15) | 0.443 | 100% | 5(8)
5 | TN | 11.8 | 100% | 20 | 11 | 100% | 15
6 | TP | 0.533 | 100% | 1 | 0.221 | 100% | 0.5

## 3
扬州市洁源排水有限公司水质报告表（2018年3月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 34 | 100% | 60 | 32 | 100% | 50
2 | BOD5 | 3.6 | 100% | 20 | 3.2 | 100% | 10
3 | SS | 11 | 100% | 20 | 6 | 100% | 10
4 | NH3-N | 0.865 | 100% | 8(15) | 0.558 | 100% | 5(8)
5 | TN | 11.3 | 100% | 20 | 12.2 | 100% | 15
6 | TP | 0.592 | 100% | 1 | 0.294 | 100% | 0.5

## 4
扬州市洁源排水有限公司水质报告表（2018年4月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 35 | 100% | 60 | 33 | 100% | 50
2 | BOD5 | 3.6 | 100% | 20 | 3.3 | 100% | 10
3 | SS | 11 | 100% | 20 | 6 | 100% | 10
4 | NH3-N | 0.839 | 100% | 8(15) | 0.699 | 100% | 5(8)
5 | TN | 11.2 | 100% | 20 | 12.9 | 100% | 15
6 | TP | 0.753 | 100% | 1 | 0.304 | 100% | 0.5

## 5
扬州市洁源排水有限公司水质报告表（2018年5月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 21 | 100% | 50 | 29 | 100% | 50
2 | BOD5 | 3.1 | 100% | 10 | 2.8 | 100% | 10
3 | SS | 6 | 100% | 10 | 6 | 100% | 10
4 | TN | 10.9 | 100% | 15 | 10.4 | 100% | 15
5 | NH3-N | 0.776 | 100% | 5(8) | 0.239 | 100% | 5(8)
6 | TP | 0.318 | 100% | 0.5 | 0.135 | 100% | 0.5

## 6
扬州市洁源排水有限公司水质报告表（2018年6月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 26 | 100% | 50 | 29 | 100% | 50
2 | BOD5 | 3.2 | 100% | 10 | 2.6 | 100% | 10
3 | SS | 6 | 100% | 10 | 6 | 100% | 10
4 | TN | 11.4 | 100% | 15 | 9.5 | 100% | 15
5 | NH3-N | 0.727 | 100% | 5(8) | 0.183 | 100% | 5(8)
6 | TP | 0.289 | 100% | 0.5 | 0.201 | 100% | 0.5

## 7
扬州市洁源排水有限公司水质报告表（2018年7月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 30 | 100% | 50 | 25 | 100% | 50
2 | BOD5 | 3.3 | 100% | 10 | 2.6 | 100% | 10
3 | SS | 6 | 100% | 10 | 6 | 100% | 10
4 | TN | 7.81 | 100% | 15 | 9.79 | 100% | 15
5 | NH3-N | 0.55 | 100% | 5(8) | 0.205 | 100% | 5(8)
6 | TP | 0.252 | 100% | 0.5 | 0.211 | 100% | 0.5

## 8
扬州市洁源排水有限公司水质报告表（2018年8月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 27 | 100% | 50 | 23 | 100% | 50
2 | BOD5 | 2.9 | 100% | 10 | 2.4 | 100% | 10
3 | SS | 6 | 100% | 10 | 6 | 100% | 10
4 | TN | 8.05 | 100% | 15 | 10 | 100% | 15
5 | NH3-N | 0.548 | 100% | 5(8) | 0.164 | 100% | 5(8)
6 | TP | 0.176 | 100% | 0.5 | 0.275 | 100% | 0.5

## 9
扬州市洁源排水有限公司水质报告表（2018年9月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 28 | 100% | 50 | 24 | 100% | 50
2 | BOD5 | 3.2 | 100% | 10 | 2.6 | 100% | 10
3 | SS | 5 | 100% | 10 | 6 | 100% | 10
4 | TN | 7.63 | 100% | 15 | 9.52 | 100% | 15
5 | NH3-N | 0.428 | 100% | 5(8) | 0.153 | 100% | 5(8)
6 | TP | 0.132 | 100% | 0.5 | 0.226 | 100% | 0.5

## 10
扬州市洁源排水有限公司水质报告表（2018年10月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 24 | 100% | 50 | 24 | 100% | 50
2 | BOD5 | 3 | 100% | 10 | 2.5 | 100% | 10
3 | SS | 6 | 100% | 10 | 6 | 100% | 10
4 | TN | 8.84 | 100% | 15 | 9.79 | 100% | 15
5 | NH3-N | 0.454 | 100% | 5(8) | 0.176 | 100% | 5(8)
6 | TP | 0.17 | 100% | 0.5 | 0.219 | 100% | 0.5

## 11
扬州市洁源排水有限公司水质报告表（2018年11月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 21 | 100% | 50 | 23 | 100% | 50
2 | BOD5 | 3.2 | 100% | 10 | 2.4 | 100% | 10
3 | SS | 6 | 100% | 10 | 7 | 100% | 10
4 | TN | 10.3 | 100% | 15 | 10.3 | 100% | 15
5 | NH3-N | 0.605 | 100% | 5(8) | 0.247 | 100% | 5(8)
6 | TP | 0.247 | 100% | 0.5 | 0.215 | 100% | 0.5

## 12
扬州市洁源排水有限公司水质报告表（2018年12月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 18 | 100% | 50 | 24 | 100% | 50
2 | BOD5 | 2.9 | 100% | 10 | 2.5 | 100% | 10
3 | SS | 5 | 100% | 10 | 6 | 100% | 10
4 | TN | 9.36 | 100% | 15 | 11.2 | 100% | 15
5 | NH3-N | 0.766 | 100% | 5(8) | 0.319 | 100% | 5(8)
6 | TP | 0.177 | 100% | 0.5 | 0.206 | 100% | 0.5