## 一月
污水化验月报表
厂名： 六圩污水处理厂 2018年1月
日期 | CODcr(mg/L) |  | BOD5(mg/L) |  | SS(mg/L) |  | PH（/） |  | TN(mg/L) |  | NH3-N(mg/L) |  | TP(mg/L)
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水
1 | 226 | 30 | 97.2 | 2.6 | 122 | 4 | 7.65 | 7.55 | 39 | 10.6 | 33.2 | 0.33 | 3.32 | 0.232
2 | 254 | 32 | 104 | 3.2 | 130 | 6 | 7.6 | 7.53 | 41.7 | 13.1 | 37.8 | 0.509 | 3.28 | 0.139
3 | 257 | 34 | 113 | 3.7 | 132 | 7 | 7.66 | 7.49 | 38.6 | 12.1 | 32.7 | 0.666 | 2.37 | 0.192
4 | 234 | 36 | 98.4 | 2.8 | 126 | 5 | 7.59 | 7.47 | 33.4 | 10.8 | 26.5 | 0.292 | 2.33 | 0.354
5 | 195 | 28 | 82.4 | 3.1 | 118 | 4 | 7.53 | 7.43 | 29.2 | 10.6 | 24.4 | 0.532 | 3.16 | 0.361
6 | 236 | 42 | 102 | 3.5 | 128 | 6 | 7.68 | 7.51 | 27.8 | 9.8 | 20.9 | 0.277 | 3.23 | 0.38
7 | 282 | 44 | 123 | 4 | 148 | 7 | 7.73 | 7.54 | 38 | 12.5 | 34.2 | 0.802 | 2.3 | 0.293
8 | 340 | 38 | 143 | 3.7 | 152 | 7 | 7.74 | 7.64 | 36.7 | 11.8 | 29.4 | 0.562 | 3.26 | 0.4
9 | 221 | 22 | 90.6 | 2.3 | 126 | 4 | 7.66 | 7.56 | 30.5 | 10.2 | 22.6 | 0.352 | 3.47 | 0.208
10 | 281 | 34 | 118 | 2.6 | 140 | 6 | 7.7 | 7.63 | 39.2 | 13.7 | 28.7 | 0.9 | 3.72 | 0.366
11 | 270 | 26 | 113 | 2.4 | 136 | 5 | 7.63 | 7.55 | 38.2 | 12.4 | 25.2 | 0.652 | 3.26 | 0.287
12 | 308 | 32 | 126 | 3.4 | 148 | 6 | 7.72 | 7.67 | 35.2 | 13.1 | 28.2 | 0.884 | 3.1 | 0.393
13 | 246 | 29 | 101 | 3.1 | 132 | 4 | 7.68 | 7.57 | 33.7 | 11.8 | 23.1 | 0.862 | 2.23 | 0.145
14 | 278 | 28 | 117 | 2.8 | 150 | 6 | 7.66 | 7.52 | 36.8 | 12.7 | 28.1 | 0.63 | 3.61 | 0.3
15 | 275 | 32 | 113 | 2.9 | 142 | 5 | 7.68 | 7.52 | 35.5 | 12.4 | 26.2 | 0.636 | 2.86 | 0.215
16 | 253 | 28 | 104 | 2.6 | 132 | 5 | 7.62 | 7.49 | 29.6 | 12.1 | 23.7 | 0.506 | 2.41 | 0.204
17 | 329 | 44 | 135 | 3.6 | 168 | 8 | 7.72 | 7.57 | 40.3 | 13.6 | 32 | 0.716 | 3.24 | 0.36
18 | 281 | 24 | 115 | 2.2 | 150 | 6 | 7.69 | 7.54 | 36.4 | 11.1 | 28.8 | 0.506 | 3.03 | 0.216
19 | 227 | 20 | 93.2 | 2 | 124 | 4 | 7.59 | 7.46 | 31.6 | 10.4 | 26.4 | 0.456 | 3.34 | 0.198
20 | 255 | 28 | 105 | 2.7 | 138 | 5 | 7.64 | 7.51 | 33.8 | 12 | 27.3 | 0.26 | 2.52 | 0.133
21 | 326 | 40 | 134 | 3.4 | 162 | 7 | 7.69 | 7.57 | 37.2 | 13.4 | 30.3 | 0.55 | 3.19 | 0.302
22 | 302 | 28 | 120 | 3.3 | 172 | 8 | 7.66 | 7.56 | 39.3 | 14.2 | 31.4 | 0.292 | 3.25 | 0.378
23 | 277 | 24 | 116 | 3.1 | 150 | 6 | 7.63 | 7.53 | 36.2 | 10.2 | 30.2 | 0.322 | 2.49 | 0.152
24 | 294 | 28 | 126 | 3.4 | 156 | 6 | 7.6 | 7.5 | 38.3 | 12.9 | 30.8 | 0.368 | 2.71 | 0.267
25 | 275 | 26 | 107 | 2.9 | 116 | 5 | 7.58 | 7.48 | 32.5 | 11.6 | 26.1 | 0.254 | 2.69 | 0.166
26 | 249 | 23 | 104 | 2.7 | 112 | 4 | 7.55 | 7.48 | 30.4 | 10.7 | 24.3 | 0.322 | 3.44 | 0.126
27 | 228 | 21 | 92.2 | 2.2 | 108 | 4 | 7.6 | 7.52 | 29.4 | 10.2 | 23.4 | 0.246 | 3.32 | 0.12
28 | 219 | 20 | 93.7 | 2.3 | 102 | 4 | 7.62 | 7.52 | 27.4 | 9.94 | 22.8 | 0.232 | 3.42 | 0.112
29 | 249 | 32 | 107 | 2.9 | 132 | 5 | 7.65 | 7.45 | 31.4 | 11.6 | 22.2 | 0.196 | 2.6 | 0.18
30 | 324 | 40 | 136 | 3.7 | 186 | 7 | 7.79 | 7.61 | 37.5 | 12.1 | 28.4 | 1.56 | 3.58 | 0.207
31 | 269 | 20 | 118 | 3.2 | 126 | 4 | 7.71 | 7.58 | 33.8 | 10.7 | 26.9 | 1.23 | 2.41 | 0.168
最大值 | 340 | 44 | 143 | 4 | 186 | 8 | 7.79 | 7.67 | 41.7 | 14.2 | 37.8 | 1.56 | 3.72 | 0.4
最小值 | 195 | 20 | 82.4 | 2 | 102 | 4 | 7.53 | 7.43 | 27.4 | 9.8 | 20.9 | 0.2 | 2.23 | 0.112
平均值 | 266.4516 | 30.0968 | 111.2161 | 2.9774 | 137.5484 | 5.4839 | 7.6532 | 7.5339 | 34.7935 | 11.7529 | 27.6194 | 0.54523 | 3.0045 | 0.24368
| 编制： | [5 empty] | 复核： | [5 empty] | 负责：

## 二月
污水化验月报表
厂名： 六圩污水处理厂 2018年2月
日期 | CODcr(mg/L) |  | BOD5(mg/L) |  | SS(mg/L) |  | PH(/) |  | TN(mg/L) |  | NH3-N(mg/L) |  | TP(mg/L)
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水
1 | 337 | 36 | 135 | 4.2 | 180 | 8 | 7.76 | 7.62 | 40.8 | 13.5 | 37.4 | 0.67 | 3.95 | 0.321
2 | 301 | 30 | 126 | 3.5 | 146 | 6 | 7.72 | 7.58 | 38.7 | 11.4 | 30 | 0.504 | 3.51 | 0.268
3 | 220 | 21 | 96.7 | 2.4 | 114 | 4 | 7.64 | 7.49 | 30.7 | 9.32 | 21.7 | 0.226 | 2.63 | 0.123
4 | 243 | 23 | 105 | 2.8 | 124 | 5 | 7.69 | 7.56 | 32.3 | 10 | 24.1 | 0.294 | 2.92 | 0.149
5 | 269 | 28 | 116 | 3.4 | 142 | 6 | 7.72 | 7.64 | 37.5 | 10.6 | 28.2 | 0.43 | 3.31 | 0.232
6 | 250 | 25 | 110 | 3.2 | 128 | 5 | 7.7 | 7.61 | 33.1 | 10.2 | 25.1 | 0.352 | 2.98 | 0.19
7 | 286 | 29 | 126 | 3.7 | 146 | 6 | 7.75 | 7.67 | 38.3 | 11.2 | 28.7 | 0.487 | 3.5 | 0.254
8 | 343 | 37 | 146 | 4 | 178 | 8 | 7.76 | 7.65 | 40.9 | 13.7 | 38 | 0.68 | 3.95 | 0.329
9 | 306 | 33 | 135 | 3.8 | 154 | 7 | 7.73 | 7.61 | 39.8 | 12.2 | 33.2 | 0.602 | 3.61 | 0.288
10 | 262 | 27 | 115 | 3.4 | 132 | 6 | 7.72 | 7.62 | 34.4 | 10.4 | 27.2 | 0.409 | 3.13 | 0.204
11 | 224 | 23 | 98.7 | 2.9 | 116 | 4 | 7.7 | 7.57 | 31.3 | 9.86 | 22.1 | 0.294 | 2.67 | 0.124
12 | 260 | 27 | 109 | 2.5 | 132 | 7 | 7.64 | 7.52 | 34.2 | 10.2 | 26.6 | 0.361 | 3.1 | 0.19
13 | 328 | 34 | 134 | 3.2 | 162 | 8 | 7.73 | 7.59 | 40.6 | 12.8 | 35.7 | 0.636 | 3.76 | 0.314
14 | 305 | 31 | 125 | 2.9 | 150 | 8 | 7.7 | 7.58 | 38.9 | 11.6 | 30.8 | 0.564 | 3.6 | 0.274
15 | 271 | 28 | 114 | 2.7 | 142 | 6 | 7.66 | 7.54 | 37.7 | 11.2 | 28.2 | 0.448 | 3.33 | 0.236
16 | 219 | 20 | 91.9 | 2.1 | 112 | 4 | 7.62 | 7.5 | 29.1 | 9.3 | 19.8 | 0.224 | 2.63 | 0.12
17 | 245 | 24 | 103 | 2.4 | 128 | 8 | 7.68 | 7.52 | 32.5 | 10 | 24.5 | 0.325 | 2.92 | 0.166
18 | 223 | 22 | 93.6 | 2.2 | 114 | 6 | 7.65 | 7.49 | 31.3 | 9.68 | 21.8 | 0.26 | 2.66 | 0.123
19 | 250 | 26 | 105 | 2.4 | 130 | 6 | 7.68 | 7.6 | 34.1 | 10.2 | 25.4 | 0.354 | 3.06 | 0.19
20 | 226 | 22 | 90.4 | 2.2 | 116 | 5 | 7.63 | 7.54 | 31.5 | 9.94 | 22.5 | 0.304 | 2.87 | 0.124
21 | 248 | 25 | 104 | 2.4 | 128 | 6 | 7.67 | 7.58 | 32.7 | 10 | 24.6 | 0.346 | 2.93 | 0.184
22 | 306 | 31 | 122 | 3.3 | 152 | 7 | 7.72 | 7.64 | 39.1 | 11.8 | 32.3 | 0.576 | 3.61 | 0.284
23 | 333 | 35 | 133 | 3.7 | 172 | 8 | 7.75 | 7.66 | 40.6 | 13 | 37.1 | 0.633 | 3.79 | 0.318
24 | 285 | 29 | 114 | 2.7 | 144 | 7 | 7.71 | 7.62 | 37.8 | 11.2 | 28.5 | 0.461 | 3.42 | 0.248
25 | 307 | 33 | 126 | 3.3 | 156 | 8 | 7.69 | 7.6 | 40.2 | 12.2 | 33.7 | 0.59 | 3.65 | 0.29
26 | 229 | 23 | 98.4 | 2.2 | 122 | 4 | 7.63 | 7.54 | 31.9 | 10 | 22.8 | 0.31 | 2.87 | 0.127
27 | 266 | 28 | 112 | 2.9 | 136 | 6 | 7.68 | 7.57 | 36 | 10.4 | 27.6 | 0.416 | 3.13 | 0.213
28 | 321 | 34 | 141 | 3.5 | 160 | 7 | 7.75 | 7.6 | 40.3 | 12.7 | 35.6 | 0.635 | 3.7 | 0.304
最大值 | 343 | 37 | 146 | 4.2 | 180 | 8 | 7.76 | 7.67 | 40.9 | 13.7 | 38 | 0.68 | 3.95 | 0.329
最小值 | 219 | 20 | 90.4 | 2.1 | 112 | 4 | 7.62 | 7.49 | 29.1 | 9.3 | 19.8 | 0.224 | 2.63 | 0.12
平均值 | 274 | 28 | 115 | 3 | 140 | 6 | 7.7 | 7.58 | 35.9 | 11 | 28.3 | 0.443 | 3.26 | 0.221
| 编制： | [5 empty] | 复核： | [5 empty] | 负责：

## 三月
污水化验月报表
厂名： 六圩污水处理厂 2018年3月
日期 | CODcr(mg/L) |  | BOD5(mg/L) |  | SS(mg/L) |  | PH(/) |  | TN(mg/L) |  | NH3-N(mg/L) |  | TP(mg/L)
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水
1 | 221 | 23 | 94.9 | 2.6 | 116 | 4 | 7.61 | 7.48 | 31.9 | 9.99 | 20.1 | 0.378 | 3.53 | 0.213
2 | 263 | 30 | 116 | 3.1 | 138 | 5 | 7.6 | 7.5 | 37 | 11.5 | 23.8 | 0.545 | 3.89 | 0.277
3 | 349 | 38 | 140 | 3.7 | 176 | 7 | 7.76 | 7.64 | 42.7 | 13.7 | 36.5 | 0.673 | 4.28 | 0.36
4 | 287 | 34 | 123 | 2.9 | 144 | 5 | 7.72 | 7.59 | 39.4 | 13.1 | 30.3 | 0.598 | 4.09 | 0.307
5 | 338 | 37 | 142 | 3.9 | 176 | 7 | 7.76 | 7.62 | 42.1 | 13.6 | 34.2 | 0.664 | 4.25 | 0.351
6 | 282 | 34 | 121 | 3.5 | 142 | 6 | 7.74 | 7.61 | 39.1 | 12.6 | 29.4 | 0.572 | 4.01 | 0.296
7 | 221 | 23 | 92.9 | 2.3 | 120 | 5 | 7.7 | 7.57 | 33.9 | 10.1 | 20.4 | 0.416 | 3.63 | 0.241
8 | 247 | 29 | 106 | 2.7 | 136 | 6 | 7.73 | 7.59 | 36.4 | 11.4 | 21.8 | 0.529 | 3.86 | 0.274
9 | 280 | 34 | 120 | 3.2 | 142 | 6 | 7.74 | 7.64 | 39 | 12.6 | 29.4 | 0.558 | 3.98 | 0.298
10 | 331 | 37 | 139 | 3.7 | 172 | 7 | 7.75 | 7.62 | 41.6 | 13.5 | 33.9 | 0.65 | 4.23 | 0.344
11 | 299 | 35 | 129 | 3.3 | 156 | 6 | 7.73 | 7.64 | 40 | 13.2 | 31.7 | 0.608 | 4.11 | 0.316
12 | 337 | 36 | 138 | 3.5 | 174 | 7 | 7.7 | 7.6 | 41.6 | 13.6 | 34.1 | 0.662 | 4.23 | 0.351
13 | 297 | 34 | 122 | 3.2 | 144 | 6 | 7.74 | 7.62 | 39.7 | 13.2 | 31 | 0.598 | 4.11 | 0.309
14 | 236 | 26 | 96.9 | 2.4 | 128 | 4 | 7.67 | 7.51 | 35.7 | 11 | 21.5 | 0.506 | 3.71 | 0.266
15 | 276 | 33 | 114 | 3.1 | 138 | 5 | 7.69 | 7.54 | 38.6 | 12.2 | 26.3 | 0.563 | 3.96 | 0.289
16 | 221 | 23 | 92.9 | 2.4 | 118 | 4 | 7.65 | 7.5 | 32.7 | 10 | 20.3 | 0.386 | 3.58 | 0.216
17 | 282 | 34 | 116 | 3.2 | 142 | 6 | 7.69 | 7.54 | 39.2 | 13.2 | 29.6 | 0.591 | 4.08 | 0.302
18 | 236 | 27 | 99.2 | 2.6 | 130 | 5 | 7.63 | 7.48 | 35.5 | 10.6 | 21.4 | 0.499 | 3.71 | 0.262
19 | 245 | 28 | 103 | 3.1 | 132 | 6 | 7.64 | 7.56 | 36.3 | 11.4 | 21.6 | 0.522 | 3.77 | 0.266
20 | 214 | 23 | 86.6 | 2.1 | 110 | 5 | 7.62 | 7.52 | 30.9 | 9.78 | 20 | 0.35 | 3.53 | 0.208
21 | 326 | 36 | 127 | 4 | 172 | 6 | 7.6 | 7.48 | 40.8 | 13.6 | 33.7 | 0.652 | 4.21 | 0.336
22 | 346 | 38 | 138 | 4.3 | 176 | 8 | 7.68 | 7.57 | 42.6 | 13.6 | 35.4 | 0.666 | 4.25 | 0.351
23 | 277 | 33 | 116 | 3.5 | 140 | 6 | 7.7 | 7.62 | 38.7 | 12.4 | 26.9 | 0.558 | 3.97 | 0.29
24 | 304 | 35 | 125 | 3.9 | 160 | 7 | 7.68 | 7.6 | 40.2 | 13.2 | 33.6 | 0.608 | 4.11 | 0.32
25 | 268 | 31 | 107 | 3.3 | 138 | 5 | 7.72 | 7.62 | 38.1 | 12 | 25 | 0.565 | 3.96 | 0.288
26 | 310 | 36 | 133 | 3.5 | 164 | 7 | 7.69 | 7.44 | 40.4 | 13.4 | 33.6 | 0.635 | 4.11 | 0.328
27 | 231 | 26 | 99.2 | 2.4 | 128 | 5 | 7.63 | 7.42 | 35.4 | 10.3 | 21 | 0.448 | 3.66 | 0.247
28 | 351 | 38 | 147 | 4.2 | 178 | 8 | 7.73 | 7.49 | 42.8 | 13.9 | 37.7 | 0.672 | 4.3 | 0.36
29 | 267 | 30 | 117 | 2.9 | 138 | 6 | 7.66 | 7.46 | 37.9 | 12 | 23.9 | 0.552 | 3.89 | 0.287
30 | 227 | 24 | 121 | 3.2 | 126 | 4 | 7.64 | 7.45 | 34.3 | 10.1 | 20.9 | 0.432 | 3.66 | 0.243
31 | 316 | 36 | 136 | 4.1 | 166 | 7 | 7.7 | 7.48 | 40.7 | 13.5 | 33.7 | 0.635 | 4.21 | 0.333
最大值 | 351 | 38 | 147 | 4.3 | 178 | 8 | 7.76 | 7.64 | 42.8 | 13.9 | 37.7 | 0.673 | 4.3 | 0.36
最小值 | 214 | 23 | 86.6 | 2.1 | 110 | 4 | 7.6 | 7.42 | 30.9 | 9.78 | 20 | 0.35 | 3.53 | 0.208
平均值 | 280 | 32 | 118 | 3.2 | 146 | 6 | 7.69 | 7.55 | 38.2 | 12.2 | 27.8 | 0.558 | 3.96 | 0.294
| 编制： | [5 empty] | 复核： | [5 empty] | 负责：

## 四月
污水化验月报表
厂名： 六圩污水处理厂 2018年4月
日期 | CODcr(mg/L) |  | BOD5(mg/L) |  | SS(mg/L) |  | PH(/) |  | TN(mg/L) |  | NH3-N(mg/L) |  | TP(mg/L)
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水
1 | 286 | 34 | 120 | 3.1 | 148 | 5 | 7.72 | 7.55 | 39.3 | 13.2 | 31 | 0.718 | 4.16 | 0.307
2 | 343 | 37 | 144 | 4.2 | 174 | 8 | 7.78 | 7.64 | 42.5 | 14.3 | 37.4 | 0.824 | 4.43 | 0.374
3 | 266 | 31 | 112 | 2.8 | 142 | 6 | 7.74 | 7.66 | 38.1 | 11.9 | 26.5 | 0.676 | 4.04 | 0.27
4 | 319 | 36 | 134 | 3.4 | 162 | 7 | 7.76 | 7.63 | 40.7 | 13.8 | 32.9 | 0.768 | 4.24 | 0.348
5 | 248 | 29 | 104 | 2.6 | 132 | 6 | 7.72 | 7.6 | 37.2 | 11.4 | 24.5 | 0.648 | 3.75 | 0.262
6 | 233 | 28 | 99.9 | 2.2 | 114 | 4 | 7.7 | 7.57 | 35.3 | 10.9 | 21.8 | 0.45 | 3.6 | 0.242
7 | 314 | 36 | 132 | 3.2 | 158 | 7 | 7.75 | 7.64 | 39.9 | 13.5 | 32.3 | 0.754 | 4.19 | 0.32
8 | 333 | 37 | 140 | 4 | 172 | 8 | 7.77 | 7.68 | 42.2 | 14.3 | 37.1 | 0.832 | 4.38 | 0.367
9 | 324 | 36 | 133 | 3.8 | 168 | 7 | 7.72 | 7.6 | 41.4 | 13.8 | 34.5 | 0.782 | 4.27 | 0.363
10 | 345 | 38 | 142 | 4.1 | 176 | 8 | 7.78 | 7.65 | 42.8 | 14.4 | 37.9 | 0.824 | 4.48 | 0.372
11 | 270 | 33 | 113 | 3.1 | 144 | 5 | 7.69 | 7.49 | 38.1 | 12.8 | 30 | 0.69 | 4.08 | 0.278
12 | 292 | 34 | 123 | 3.5 | 158 | 7 | 7.72 | 7.64 | 39.5 | 13.4 | 31.5 | 0.732 | 4.17 | 0.309
13 | 241 | 28 | 101 | 2.7 | 122 | 4 | 7.64 | 7.46 | 36.6 | 11 | 22.6 | 0.626 | 3.71 | 0.248
14 | 254 | 30 | 107 | 2.9 | 134 | 6 | 7.68 | 7.5 | 37.7 | 11.6 | 25.1 | 0.669 | 3.96 | 0.262
15 | 281 | 34 | 118 | 3.2 | 148 | 6 | 7.7 | 7.55 | 38.8 | 13.2 | 30.6 | 0.711 | 4.16 | 0.3
16 | 328 | 37 | 138 | 3.9 | 172 | 8 | 7.68 | 7.52 | 41.5 | 14 | 35.1 | 0.813 | 4.32 | 0.361
17 | 311 | 35 | 121 | 3.2 | 156 | 6 | 7.68 | 7.56 | 39.8 | 13.6 | 32.2 | 0.728 | 4.18 | 0.312
18 | 325 | 37 | 136 | 3.7 | 170 | 6 | 7.73 | 7.6 | 41.4 | 13.9 | 34.8 | 0.799 | 4.31 | 0.36
19 | 318 | 36 | 130 | 3.3 | 162 | 7 | 7.66 | 7.5 | 40 | 13.7 | 32.8 | 0.742 | 4.22 | 0.328
20 | 274 | 34 | 105 | 2.4 | 146 | 6 | 7.63 | 7.48 | 38.4 | 13 | 30.3 | 0.692 | 4.13 | 0.284
21 | 250 | 30 | 105 | 2.3 | 134 | 5 | 7.72 | 7.58 | 37.3 | 11.6 | 25 | 0.671 | 3.86 | 0.26
22 | 233 | 28 | 93.2 | 2.2 | 122 | 4 | 7.63 | 7.48 | 36.1 | 11 | 21.9 | 0.6 | 3.71 | 0.242
23 | 248 | 28 | 107 | 3 | 124 | 5 | 7.62 | 7.51 | 37.1 | 11.3 | 24.1 | 0.653 | 3.74 | 0.246
24 | 321 | 36 | 132 | 4.1 | 166 | 7 | 7.73 | 7.66 | 41.1 | 13.9 | 34 | 0.78 | 4.26 | 0.36
25 | 266 | 32 | 117 | 3.3 | 146 | 6 | 7.63 | 7.49 | 38.1 | 12.5 | 26.9 | 0.674 | 4.07 | 0.27
26 | 319 | 35 | 138 | 4.5 | 162 | 7 | 7.69 | 7.53 | 40.7 | 13.8 | 33.8 | 0.766 | 4.25 | 0.36
27 | 277 | 21 | 122 | 3.7 | 146 | 6 | 7.65 | 7.5 | 38.7 | 13.2 | 30.5 | 0.71 | 4.14 | 0.298
28 | 343 | 38 | 144 | 4.1 | 174 | 8 | 7.78 | 7.66 | 42.8 | 14.4 | 37.8 | 0.822 | 4.45 | 0.374
29 | 263 | 31 | 108 | 3.5 | 140 | 5 | 7.6 | 7.48 | 37.8 | 11.7 | 25.2 | 0.667 | 4.01 | 0.266
30 | 224 | 33 | 94.2 | 2.8 | 128 | 5 | 7.7 | 7.64 | 35.6 | 12.1 | 26.3 | 0.151 | 2.18 | 0.18
最大值 | 345 | 38 | 144 | 4.5 | 176 | 8 | 7.78 | 7.68 | 42.8 | 14.4 | 37.9 | 0.832 | 4.48 | 0.374
最小值 | 224 | 21 | 93.2 | 2.2 | 114 | 4 | 7.6 | 7.46 | 35.3 | 10.9 | 21.8 | 0.151 | 2.18 | 0.18
平均值 | 288 | 33 | 120.4433 | 3.2933 | 150 | 6 | 7.7 | 7.57 | 39.2 | 12.9 | 30.2 | 0.699 | 4.05 | 0.304
| 编制： | [5 empty] | 复核： | [5 empty] | 负责：

## 五月
污水化验月报表
厂名： 六圩污水处理厂 2018年5月
日期 | CODcr(mg/L) |  | BOD5(mg/L) |  | SS(mg/L) |  | PH(/) |  | TN(mg/L) |  | NH3-N(mg/L) |  | TP(mg/L)
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水
1 | 238 | 24 | 99.9 | 2.8 | 136 | 7 | 7.66 | 7.49 | 32.4 | 11.4 | 28.6 | 0.284 | 2.9 | 0.188
2 | 226 | 29 | 94.9 | 2.6 | 124 | 6 | 7.64 | 7.47 | 43.1 | 13.4 | 37.8 | 0.151 | 2.2 | 0.178
3 | 158 | 32 | 75.7 | 2.4 | 112 | 6 | 7.6 | 7.44 | 40.8 | 12.3 | 36.9 | 0.179 | 2.08 | 0.385
4 | 171 | 37 | 92.4 | 3.1 | 118 | 6 | 7.66 | 7.49 | 38.3 | 12.6 | 34.7 | 0.354 | 2.2 | 0.235
5 | 158 | 39 | 78.4 | 3.3 | 108 | 5 | 7.61 | 7.46 | 41.2 | 13 | 34 | 0.438 | 2.19 | 0.184
6 | 184 | 28 | 98.7 | 3.8 | 126 | 7 | 7.64 | 7.51 | 30.7 | 10.2 | 23.8 | 0.284 | 1.92 | 0.234
7 | 174 | 27 | 73.2 | 2.4 | 116 | 4 | 7.62 | 7.44 | 27.5 | 11.2 | 16.1 | 0.279 | 1.82 | 0.176
8 | 192 | 37 | 80.9 | 3.2 | 134 | 8 | 7.68 | 7.49 | 31.8 | 11.4 | 18.1 | 0.186 | 2.84 | 0.439
9 | 211 | 25 | 89.2 | 2.2 | 128 | 7 | 7.7 | 7.52 | 35.1 | 11.8 | 25.9 | 0.315 | 2.32 | 0.182
10 | 254 | 26 | 107 | 2.5 | 122 | 6 | 7.74 | 7.57 | 36.1 | 12.1 | 29.4 | 0.358 | 2.39 | 0.109
11 | 210 | 30 | 90.4 | 2.8 | 124 | 6 | 7.68 | 7.5 | 31.4 | 10.2 | 24.4 | 0.308 | 2.27 | 0.128
12 | 189 | 32 | 82.7 | 3 | 118 | 7 | 7.62 | 7.46 | 29.5 | 10.8 | 24.9 | 0.222 | 1.83 | 0.06
13 | 221 | 38 | 93.2 | 3.4 | 120 | 7 | 7.69 | 7.54 | 35 | 10 | 28.7 | 0.272 | 2.24 | 0.086
14 | 274 | 40 | 110 | 3.2 | 186 | 8 | 7.73 | 7.63 | 35.7 | 11 | 30.4 | 0.2 | 2.15 | 0.039
15 | 257 | 30 | 108 | 3 | 174 | 7 | 7.76 | 7.64 | 33.9 | 12.2 | 26.3 | 0.192 | 2.34 | 0.192
16 | 211 | 21 | 85.9 | 2.3 | 146 | 6 | 7.72 | 7.59 | 31.8 | 12 | 26.9 | 0.242 | 2.09 | 0.059
17 | 227 | 17 | 91.9 | 2.5 | 164 | 7 | 7.68 | 7.58 | 26.4 | 7.78 | 20.7 | 0.136 | 2.89 | 0.068
18 | 224 | 25 | 90.9 | 2.5 | 144 | 6 | 7.66 | 7.56 | 28.5 | 7.66 | 23.5 | 0.128 | 2.08 | 0.074
19 | 178 | 21 | 74.9 | 2.2 | 158 | 7 | 7.63 | 7.54 | 30.6 | 8.8 | 25.4 | 0.2 | 2.23 | 0.082
20 | 189 | 29 | 79.9 | 2.4 | 150 | 5 | 7.61 | 7.5 | 28.7 | 7.76 | 23.8 | 0.15 | 2.08 | 0.072
21 | 164 | 26 | 70.4 | 2.2 | 128 | 4 | 7.67 | 7.5 | 35.2 | 13.3 | 28.2 | 0.273 | 2.13 | 0.123
22 | 189 | 21 | 79.4 | 3 | 146 | 6 | 7.72 | 7.57 | 33.9 | 9.18 | 28.3 | 0.244 | 2.27 | 0.096
23 | 174 | 20 | 71.4 | 2.5 | 132 | 5 | 7.7 | 7.55 | 33.7 | 12.2 | 27.6 | 0.287 | 2.03 | 0.136
24 | 143 | 31 | 61.4 | 2.7 | 124 | 4 | 7.68 | 7.51 | 30.9 | 11.4 | 27.3 | 0.244 | 1.9 | 0.107
25 | 420 | 26 | 168 | 2.3 | 262 | 7 | 7.83 | 7.75 | 42.4 | 10.7 | 29.4 | 0.258 | 3.26 | 0.108
26 | 260 | 38 | 112 | 3.8 | 180 | 6 | 7.76 | 7.64 | 34.4 | 11.4 | 23.2 | 0.174 | 1.62 | 0.088
27 | 159 | 27 | 68.4 | 2.3 | 130 | 5 | 7.65 | 7.48 | 25.7 | 5.24 | 18.9 | 0.125 | 1.06 | 0.058
28 | 149 | 21 | 67.2 | 2.2 | 114 | 6 | 7.68 | 7.51 | 25.2 | 6.26 | 15.3 | 0.374 | 2.09 | 0.081
29 | 227 | 36 | 102 | 3 | 142 | 8 | 7.75 | 7.62 | 27.7 | 7.79 | 23.2 | 0.113 | 2.1 | 0.053
30 | 212 | 28 | 95.4 | 2.9 | 136 | 7 | 7.72 | 7.58 | 33.4 | 8.3 | 29.1 | 0.183 | 2.54 | 0.089
31 | 269 | 24 | 121 | 3.5 | 150 | 8 | 7.76 | 7.66 | 33.6 | 9.14 | 27.2 | 0.247 | 2.32 | 0.084
最大值 | 420 | 40 | 168 | 3.8 | 262 | 8 | 7.83 | 7.75 | 43.1 | 13.4 | 37.8 | 0.438 | 3.26 | 0.439
最小值 | 143 | 17 | 61.4 | 2.2 | 108 | 4 | 7.6 | 7.44 | 25.2 | 5.24 | 15.3 | 0.113 | 1.06 | 0.039
平均值 | 210 | 29 | 90.8 | 2.8 | 140 | 6 | 7.69 | 7.54 | 33.1 | 10.4 | 26.4 | 0.239 | 2.21 | 0.135
| 编制： | [5 empty] | 复核： | [5 empty] | 负责：

## 六月
污水化验月报表
厂名： 六圩污水处理厂 2018年6月
日期 | CODcr(mg/L) |  | BOD5(mg/L) |  | SS(mg/L) |  | PH(/) |  | TN(mg/L) |  | NH3-N(mg/L) |  | TP(mg/L)
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水
1 | 164 | 34 | 73.9 | 2.4 | 122 | 6 | 7.65 | 7.51 | 26.1 | 7.14 | 24.8 | 0.113 | 1.44 | 0.053
2 | 227 | 37 | 102 | 3.2 | 138 | 8 | 7.73 | 7.66 | 31.5 | 8.16 | 25.9 | 0.127 | 1.82 | 0.076
3 | 215 | 30 | 96.9 | 3.1 | 126 | 7 | 7.71 | 7.58 | 32.9 | 8.04 | 27.4 | 0.169 | 2.48 | 0.084
4 | 128 | 32 | 58.4 | 2.9 | 118 | 5 | 7.62 | 7.46 | 29.8 | 8.96 | 26.5 | 0.126 | 1.76 | 0.099
5 | 139 | 24 | 59.9 | 2.2 | 122 | 6 | 7.65 | 7.48 | 28.7 | 10.2 | 27 | 0.154 | 1.93 | 0.22
6 | 212 | 23 | 94.4 | 2 | 130 | 8 | 7.7 | 7.5 | 32.9 | 9.48 | 27.1 | 0.137 | 2.1 | 0.29
7 | 200 | 34 | 86.6 | 3.1 | 124 | 6 | 7.68 | 7.54 | 30.9 | 10.4 | 25.4 | 0.184 | 1.88 | 0.231
8 | 134 | 27 | 58.7 | 2.4 | 130 | 8 | 7.62 | 7.51 | 28.1 | 9.53 | 24.7 | 0.144 | 2.25 | 0.104
9 | 182 | 24 | 78.4 | 2.2 | 126 | 7 | 7.69 | 7.49 | 30.7 | 9.82 | 27.3 | 0.248 | 1.93 | 0.19
10 | 142 | 24 | 62.4 | 2.1 | 120 | 6 | 7.65 | 7.48 | 32.3 | 9.34 | 30.4 | 0.162 | 1.85 | 0.184
11 | 241 | 34 | 101 | 3.2 | 178 | 7 | 7.76 | 7.63 | 32 | 8.98 | 24.8 | 0.17 | 1.87 | 0.364
12 | 238 | 41 | 92.9 | 2.9 | 172 | 6 | 7.72 | 7.6 | 33.4 | 10.6 | 24.9 | 0.214 | 1.85 | 0.235
13 | 230 | 40 | 91.9 | 2.8 | 148 | 5 | 7.64 | 7.52 | 31.2 | 9.98 | 24.9 | 0.185 | 2 | 0.261
14 | 226 | 34 | 90.4 | 2.5 | 142 | 6 | 7.6 | 7.5 | 30.4 | 9.86 | 26.2 | 0.15 | 2.14 | 0.224
15 | 227 | 33 | 95.4 | 2.7 | 140 | 4 | 7.62 | 7.51 | 32.6 | 11.1 | 26.5 | 0.214 | 2.19 | 0.186
16 | 190 | 27 | 77.9 | 2.3 | 136 | 6 | 7.52 | 7.44 | 31.8 | 8.02 | 25.1 | 0.252 | 2.02 | 0.192
17 | 142 | 26 | 56.9 | 2.1 | 132 | 5 | 7.49 | 7.4 | 28 | 7.32 | 23.4 | 0.242 | 2.42 | 0.182
18 | 152 | 21 | 65.4 | 2.2 | 134 | 5 | 7.62 | 7.49 | 30.5 | 8.23 | 26.7 | 0.162 | 2.25 | 0.324
19 | 164 | 23 | 72.2 | 2.5 | 142 | 6 | 7.65 | 7.53 | 31.8 | 11.9 | 28.6 | 0.095 | 2.19 | 0.238
20 | 204 | 30 | 87.4 | 2.9 | 168 | 7 | 7.7 | 7.61 | 34.2 | 12.2 | 29.1 | 0.134 | 2.1 | 0.115
21 | 157 | 20 | 67.4 | 2.2 | 138 | 4 | 7.58 | 7.46 | 30.6 | 12.8 | 21.9 | 0.126 | 1.65 | 0.228
22 | 163 | 19 | 71.7 | 2 | 142 | 5 | 7.64 | 7.5 | 27.2 | 10.2 | 22.3 | 0.176 | 1.58 | 0.182
23 | 189 | 36 | 81.4 | 3.2 | 156 | 7 | 7.58 | 7.44 | 28.1 | 10.7 | 23.4 | 0.36 | 3.76 | 0.201
24 | 248 | 25 | 109 | 2.4 | 168 | 6 | 7.67 | 7.52 | 32.4 | 10.5 | 28.1 | 0.268 | 2.1 | 0.186
25 | 217 | 40 | 93.4 | 3.6 | 150 | 7 | 7.73 | 7.63 | 30.4 | 9.7 | 25.4 | 0.156 | 2.91 | 0.252
26 | 177 | 17 | 76.2 | 2 | 120 | 6 | 7.65 | 7.56 | 33.3 | 9.9 | 23.7 | 0.178 | 2.07 | 0.236
27 | 165 | 24 | 72.7 | 2.3 | 114 | 4 | 7.62 | 7.52 | 33.9 | 11.1 | 27.3 | 0.25 | 2.84 | 0.204
28 | 190 | 29 | 81.7 | 2.7 | 132 | 7 | 7.7 | 7.66 | 27.7 | 8.38 | 23.9 | 0.25 | 2.61 | 0.121
29 | 163 | 28 | 70.2 | 2.5 | 126 | 6 | 7.6 | 7.53 | 25 | 5.36 | 21.6 | 0.2 | 1.28 | 0.349
30 | 156 | 24 | 68.7 | 2.4 | 120 | 4 | 7.62 | 7.51 | 27.5 | 7 | 18.7 | 0.156 | 1.52 | 0.221
最大值 | 248 | 41 | 109 | 3.6 | 178 | 8 | 7.76 | 7.66 | 34.2 | 12.8 | 30.4 | 0.36 | 3.76 | 0.364
最小值 | 128 | 17 | 56.9 | 2 | 114 | 4 | 7.49 | 7.4 | 25 | 5.36 | 18.7 | 0.095 | 1.28 | 0.053
平均值 | 186 | 29 | 79.8 | 2.6 | 137 | 6 | 7.65 | 7.53 | 30.5 | 9.5 | 25.4 | 0.183 | 2.09 | 0.201
| 编制： | [5 empty] | 复核： | [5 empty] | 负责：

## 七月
污水化验月报表
厂名： 六圩污水处理厂 2018年7月
日期 | CODcr(mg/L) |  | BOD5(mg/L) |  | SS(mg/L) |  | PH(/) |  | TN(mg/L) |  | NH3-N(mg/L) |  | TP(mg/L)
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水
1 | 164 | 18 | 72.2 | 2.5 | 128 | 5 | 7.68 | 7.54 | 26.7 | 8.78 | 20.7 | 0.292 | 1.9 | 0.216
2 | 176 | 21 | 74.9 | 2.4 | 124 | 6 | 7.65 | 7.43 | 29.2 | 5.96 | 25.5 | 0.236 | 1.85 | 0.368
3 | 158 | 30 | 67.9 | 2.6 | 116 | 6 | 7.61 | 7.48 | 25.9 | 11 | 23.3 | 0.168 | 1.7 | 0.189
4 | 160 | 20 | 68.9 | 2.2 | 120 | 7 | 7.65 | 7.42 | 25.1 | 6.4 | 22.4 | 0.226 | 1.7 | 0.172
5 | 199 | 28 | 86.2 | 3.1 | 136 | 6 | 7.7 | 7.47 | 32.9 | 12.4 | 27.7 | 0.548 | 3.45 | 0.215
6 | 134 | 17 | 58.6 | 2.1 | 112 | 4 | 7.6 | 7.39 | 26.7 | 11.2 | 19.8 | 0.196 | 2.25 | 0.228
7 | 163 | 20 | 71.9 | 2.3 | 120 | 6 | 7.68 | 7.44 | 28.7 | 6.5 | 23.6 | 0.114 | 2.08 | 0.162
8 | 158 | 23 | 68.9 | 2.4 | 132 | 8 | 7.65 | 7.48 | 24.2 | 8.48 | 20.4 | 0.226 | 1.06 | 0.246
9 | 154 | 19 | 65.2 | 2.6 | 110 | 5 | 7.59 | 7.5 | 26.8 | 7.22 | 17.5 | 0.456 | 1.39 | 0.167
10 | 168 | 27 | 70.7 | 2.7 | 122 | 7 | 7.64 | 7.52 | 24.3 | 7.06 | 19.4 | 0.342 | 1.53 | 0.175
11 | 160 | 15 | 66.2 | 2.2 | 118 | 6 | 7.66 | 7.48 | 24.2 | 7.54 | 18.6 | 0.154 | 2.05 | 0.135
12 | 185 | 25 | 74.2 | 3 | 126 | 8 | 7.61 | 7.46 | 30.4 | 9.9 | 26.4 | 0.122 | 2.44 | 0.175
13 | 217 | 21 | 91.2 | 3.8 | 148 | 8 | 7.66 | 7.54 | 32.1 | 9.4 | 27 | 0.168 | 3.12 | 0.138
14 | 187 | 22 | 74.9 | 3.5 | 128 | 6 | 7.62 | 7.54 | 28.7 | 8.89 | 24.2 | 0.154 | 2.18 | 0.158
15 | 170 | 34 | 70.9 | 3.3 | 124 | 6 | 7.58 | 7.48 | 40.2 | 9.98 | 25.8 | 0.234 | 3.54 | 0.196
16 | 157 | 16 | 67.4 | 2.2 | 128 | 5 | 7.69 | 7.52 | 26.9 | 14.4 | 24.6 | 0.24 | 2.09 | 0.234
17 | 217 | 28 | 88.9 | 2.6 | 198 | 8 | 7.78 | 7.64 | 26.4 | 8.47 | 22.4 | 0.154 | 2.15 | 0.265
18 | 149 | 24 | 77.4 | 2.2 | 124 | 5 | 7.62 | 7.48 | 33.1 | 9.35 | 30 | 0.298 | 1.92 | 0.144
19 | 142 | 28 | 76.7 | 3 | 120 | 6 | 7.65 | 7.51 | 28.9 | 7.46 | 26 | 0.24 | 2.32 | 0.177
20 | 171 | 27 | 92.4 | 2.5 | 142 | 6 | 7.73 | 7.65 | 29.7 | 12.4 | 24.6 | 0.172 | 2.41 | 0.258
21 | 224 | 28 | 96.2 | 2.9 | 174 | 8 | 7.72 | 7.64 | 35.6 | 10.7 | 30.8 | 0.168 | 1.88 | 0.197
22 | 169 | 24 | 71 | 2.2 | 150 | 5 | 7.65 | 7.5 | 38.1 | 12.2 | 34.9 | 0.154 | 2.95 | 0.223
23 | 290 | 23 | 127 | 2.4 | 168 | 8 | 7.77 | 7.62 | 31.5 | 12.7 | 23.1 | 0.146 | 3.3 | 0.293
24 | 210 | 20 | 92.4 | 2 | 140 | 6 | 7.75 | 7.6 | 31.3 | 10 | 26.5 | 0.121 | 3.54 | 0.214
25 | 174 | 23 | 76.6 | 2.3 | 118 | 6 | 7.63 | 7.46 | 29.6 | 9.56 | 26.5 | 0.114 | 3.73 | 0.162
26 | 194 | 24 | 87.4 | 2.5 | 130 | 6 | 7.7 | 7.54 | 31.3 | 10.8 | 28.4 | 0.114 | 2.44 | 0.213
27 | 274 | 20 | 121 | 2.1 | 152 | 7 | 7.76 | 7.59 | 34.2 | 8.9 | 29.6 | 0.167 | 3.91 | 0.28
28 | 292 | 25 | 128 | 2.6 | 170 | 8 | 7.78 | 7.64 | 34.5 | 10.4 | 27.9 | 0.142 | 3.28 | 0.278
29 | 184 | 29 | 82.4 | 2.4 | 124 | 6 | 7.65 | 7.51 | 30.3 | 11.1 | 24.8 | 0.252 | 3.3 | 0.136
30 | 203 | 35 | 91.4 | 3.3 | 142 | 8 | 7.68 | 7.54 | 34.4 | 13.4 | 30.6 | 0.112 | 2.05 | 0.214
31 | 131 | 14 | 59.9 | 2.1 | 116 | 7 | 7.62 | 7.47 | 26.6 | 11 | 22.8 | 0.132 | 3.73 | 0.302
最大值 | 292 | 35 | 128 | 3.8 | 198 | 8 | 7.78 | 7.65 | 40.2 | 14.4 | 34.9 | 0.548 | 3.91 | 0.368
最小值 | 131 | 14 | 58.6 | 2 | 110 | 4 | 7.58 | 7.39 | 24.2 | 5.96 | 17.5 | 0.112 | 1.06 | 0.135
平均值 | 185 | 25 | 81.3 | 2.6 | 134 | 6 | 7.67 | 7.52 | 30 | 9.79 | 25 | 0.205 | 2.49 | 0.211
| 编制： | [5 empty] | 复核： | [5 empty] | 负责：

## 八月
污水化验月报表
厂名： 六圩污水处理厂 2018年8月
日期 | CODcr(mg/L) |  | BOD5(mg/L) |  | SS(mg/L) |  | PH(/) |  | TN(mg/L) |  | NH3-N(mg/L) |  | TP(mg/L)
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水
1 | 122 | 23 | 54.9 | 2.2 | 118 | 6 | 7.6 | 7.44 | 26 | 10.6 | 20.2 | 0.14 | 2.28 | 0.254
2 | 114 | 19 | 51.4 | 2 | 108 | 4 | 7.63 | 7.42 | 29.7 | 11 | 26.8 | 0.144 | 1.38 | 0.176
3 | 233 | 20 | 101 | 2.2 | 156 | 6 | 7.72 | 7.46 | 38.8 | 12.6 | 32.4 | 0.168 | 2.35 | 0.253
4 | 139 | 33 | 60.9 | 2.9 | 126 | 8 | 7.65 | 7.43 | 34.3 | 13.4 | 28.5 | 0.212 | 2.54 | 0.202
5 | 130 | 24 | 55.7 | 2.3 | 120 | 5 | 7.68 | 7.42 | 31.2 | 12 | 26.4 | 0.115 | 1.7 | 0.236
6 | 125 | 27 | 52.4 | 2 | 120 | 6 | 7.5 | 7.4 | 35.3 | 13.2 | 27.3 | 0.136 | 1.82 | 0.216
7 | 142 | 16 | 61.2 | 2.7 | 128 | 5 | 7.61 | 7.49 | 33.8 | 14 | 29.8 | 0.186 | 2.54 | 0.294
8 | 138 | 20 | 55.2 | 2.4 | 124 | 7 | 7.58 | 7.48 | 28 | 11.8 | 23.3 | 0.258 | 2.16 | 0.235
9 | 192 | 25 | 80.6 | 3.5 | 140 | 8 | 7.69 | 7.55 | 30.3 | 10.2 | 26.3 | 0.106 | 2.12 | 0.325
10 | 124 | 25 | 52.2 | 2.1 | 122 | 6 | 7.47 | 7.4 | 38.1 | 10.6 | 34 | 0.109 | 2.63 | 0.372
11 | 156 | 34 | 63.9 | 2.5 | 132 | 8 | 7.51 | 7.42 | 34.7 | 10.8 | 30.6 | 0.118 | 2.45 | 0.327
12 | 120 | 15 | 50.4 | 2 | 118 | 5 | 7.48 | 7.4 | 24.8 | 9.75 | 20.1 | 0.247 | 1.96 | 0.22
13 | 184 | 25 | 79.2 | 2.2 | 148 | 6 | 7.7 | 7.66 | 27.6 | 13.5 | 23.6 | 0.14 | 2.19 | 0.307
14 | 139 | 15 | 58.4 | 2 | 126 | 4 | 7.59 | 7.46 | 29.2 | 8.83 | 22.4 | 0.298 | 2.22 | 0.25
15 | 117 | 19 | 51.4 | 2.1 | 108 | 4 | 7.56 | 7.43 | 29.9 | 8.04 | 22.3 | 0.111 | 2.47 | 0.169
16 | 131 | 23 | 56.4 | 2.2 | 122 | 5 | 7.59 | 7.47 | 25.2 | 7.88 | 21.3 | 0.218 | 1.93 | 0.206
17 | 150 | 19 | 64.4 | 2.1 | 134 | 6 | 7.66 | 7.51 | 25.4 | 6.47 | 20.5 | 0.283 | 2.31 | 0.272
18 | 156 | 22 | 68.7 | 2.5 | 154 | 8 | 7.68 | 7.54 | 26.1 | 6.52 | 22.6 | 0.204 | 2.15 | 0.224
19 | 116 | 18 | 52.2 | 2.3 | 110 | 4 | 7.52 | 7.4 | 23.2 | 6.62 | 17.6 | 0.118 | 2.04 | 0.22
20 | 144 | 19 | 63.4 | 2.4 | 118 | 6 | 7.64 | 7.42 | 20.2 | 5.66 | 15.2 | 0.186 | 1.46 | 0.169
21 | 142 | 18 | 63.9 | 2.3 | 106 | 6 | 7.62 | 7.45 | 22.2 | 6 | 17.4 | 0.09 | 1.26 | 0.132
22 | 101 | 16 | 46.4 | 2.2 | 130 | 8 | 7.6 | 7.43 | 23.1 | 4.86 | 19.6 | 0.368 | 2.47 | 0.3
23 | 135 | 21 | 60.9 | 2.8 | 122 | 6 | 7.68 | 7.52 | 21.6 | 9 | 19 | 0.14 | 2.27 | 0.264
24 | 105 | 16 | 47.2 | 2.3 | 110 | 6 | 7.61 | 7.46 | 22.2 | 7.48 | 16.1 | 0.126 | 2.23 | 0.354
25 | 116 | 29 | 52.2 | 2.9 | 118 | 7 | 7.64 | 7.49 | 25.7 | 9.8 | 20.2 | 0.13 | 2.42 | 0.404
26 | 197 | 33 | 88.6 | 3.2 | 130 | 8 | 7.7 | 7.54 | 30.2 | 10.9 | 24.6 | 0.144 | 2.14 | 0.347
27 | 168 | 26 | 72.2 | 2.4 | 126 | 6 | 7.63 | 7.44 | 33.2 | 14 | 28.6 | 0.109 | 2.65 | 0.374
28 | 201 | 39 | 86.4 | 3.5 | 136 | 7 | 7.71 | 7.56 | 31.5 | 13.2 | 28.4 | 0.122 | 2.82 | 0.3
29 | 155 | 24 | 66.6 | 2.2 | 120 | 6 | 7.62 | 7.42 | 27.5 | 11 | 25.1 | 0.132 | 2.25 | 0.388
30 | 148 | 19 | 63.7 | 2.1 | 118 | 5 | 7.63 | 7.4 | 26.9 | 8.71 | 24.7 | 0.115 | 2.92 | 0.32
31 | 203 | 38 | 87.4 | 3.4 | 142 | 8 | 7.71 | 7.51 | 35.4 | 12.8 | 31.6 | 0.122 | 3.2 | 0.417
最大值 | 233 | 39 | 101 | 3.5 | 156 | 8 | 7.72 | 7.66 | 38.8 | 14 | 34 | 0.368 | 3.2 | 0.417
最小值 | 101 | 15 | 46.4 | 2 | 106 | 4 | 7.47 | 7.4 | 20.2 | 4.86 | 15.2 | 0.09 | 1.26 | 0.132
平均值 | 147 | 23 | 63.5 | 2.4 | 125 | 6 | 7.62 | 7.47 | 28.8 | 10 | 24.1 | 0.164 | 2.24 | 0.275
| 编制： | [5 empty] | 复核： | [5 empty] | 负责：

## 九月
污水化验月报表
厂名： 六圩污水处理厂 2018年9月
日期 | CODcr(mg/L) |  | BOD5(mg/L) |  | SS(mg/L) |  | PH(/) |  | TN(mg/L) |  | NH3-N(mg/L) |  | TP(mg/L)
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水
1 | 159 | 25 | 68.4 | 2.6 | 116 | 4 | 7.65 | 7.42 | 29.8 | 10.4 | 24.7 | 0.129 | 2.78 | 0.222
2 | 175 | 27 | 75.4 | 2.8 | 132 | 6 | 7.68 | 7.46 | 33.6 | 11.2 | 30.6 | 0.136 | 2.61 | 0.312
3 | 237 | 27 | 94.9 | 3.2 | 118 | 8 | 7.7 | 7.62 | 37.8 | 8.8 | 30.4 | 0.136 | 2.08 | 0.312
4 | 143 | 15 | 57.2 | 2.3 | 114 | 6 | 7.56 | 7.49 | 33.3 | 11 | 27.4 | 0.289 | 2.51 | 0.218
5 | 139 | 23 | 55.7 | 2.2 | 110 | 8 | 7.53 | 7.44 | 36.9 | 11.3 | 33.6 | 0.148 | 2.33 | 0.21
6 | 221 | 25 | 88.4 | 3.1 | 116 | 8 | 7.68 | 7.6 | 37.4 | 12.2 | 28.6 | 0.148 | 2.52 | 0.264
7 | 139 | 15 | 55.7 | 2.3 | 110 | 6 | 7.49 | 7.42 | 34.4 | 10.4 | 31.7 | 0.179 | 3.55 | 0.172
8 | 136 | 22 | 54.9 | 2.2 | 108 | 7 | 7.51 | 7.44 | 36.8 | 10.8 | 33.9 | 0.234 | 3.05 | 0.278
9 | 168 | 31 | 67.2 | 2.7 | 118 | 8 | 7.55 | 7.47 | 38.4 | 11.2 | 34.5 | 0.212 | 3.46 | 0.246
10 | 156 | 19 | 67.2 | 2 | 130 | 5 | 7.62 | 7.5 | 38.9 | 10.8 | 30.7 | 0.124 | 2.69 | 0.215
11 | 145 | 24 | 63.7 | 2.6 | 118 | 4 | 7.59 | 7.44 | 30.8 | 7.38 | 27.4 | 0.156 | 1.98 | 0.273
12 | 280 | 25 | 123 | 2.4 | 206 | 7 | 7.63 | 7.51 | 30.6 | 7.08 | 26 | 0.18 | 3.31 | 0.215
13 | 186 | 29 | 78.4 | 3.1 | 170 | 8 | 7.78 | 7.6 | 33.7 | 11 | 27.6 | 0.116 | 3.32 | 0.336
14 | 151 | 28 | 64.9 | 3 | 138 | 6 | 7.72 | 7.62 | 30.2 | 8.8 | 27.9 | 0.112 | 2.61 | 0.33
15 | 133 | 28 | 58.4 | 2.7 | 122 | 5 | 7.66 | 7.51 | 29.5 | 9.32 | 26.1 | 0.116 | 2.81 | 0.231
16 | 128 | 24 | 54.9 | 2.5 | 118 | 4 | 7.6 | 7.49 | 27.3 | 8.5 | 22.5 | 0.238 | 2.18 | 0.102
17 | 137 | 27 | 60.2 | 2.6 | 110 | 6 | 7.63 | 7.45 | 30.5 | 5.38 | 27.1 | 0.212 | 3.24 | 0.256
18 | 185 | 24 | 81.4 | 2.4 | 128 | 6 | 7.73 | 7.53 | 35.5 | 7.77 | 33.3 | 0.124 | 3.6 | 0.241
19 | 140 | 19 | 61.7 | 2 | 114 | 6 | 7.65 | 7.48 | 32.7 | 8.42 | 28.6 | 0.138 | 3.26 | 0.222
20 | 168 | 23 | 73.9 | 2.3 | 120 | 6 | 7.71 | 7.51 | 31 | 8.14 | 27.8 | 0.166 | 2.47 | 0.133
21 | 204 | 20 | 89.7 | 2.1 | 132 | 7 | 7.76 | 7.6 | 30.5 | 6.02 | 25 | 0.105 | 2.72 | 0.295
22 | 144 | 23 | 63.4 | 2.3 | 114 | 5 | 7.64 | 7.45 | 26.6 | 8.3 | 24.1 | 0.124 | 2.77 | 0.284
23 | 222 | 27 | 97.7 | 2.6 | 136 | 8 | 7.67 | 7.51 | 32.4 | 9.24 | 28.6 | 0.166 | 2.91 | 0.209
24 | 165 | 15 | 72.7 | 2 | 144 | 6 | 7.69 | 7.42 | 32.5 | 8.34 | 29.1 | 0.117 | 2.65 | 0.12
25 | 146 | 28 | 64.2 | 3.4 | 120 | 6 | 7.64 | 7.51 | 29.8 | 9.4 | 23.5 | 0.134 | 2.18 | 0.168
26 | 183 | 29 | 80.4 | 3.6 | 160 | 8 | 7.69 | 7.53 | 30.9 | 9.94 | 26.4 | 0.164 | 2.8 | 0.23
27 | 137 | 23 | 60.4 | 2.4 | 118 | 5 | 7.64 | 7.49 | 30 | 9.6 | 23.2 | 0.167 | 2.82 | 0.162
28 | 162 | 31 | 71.4 | 2.9 | 140 | 8 | 7.67 | 7.53 | 32.8 | 11.4 | 23.6 | 0.045 | 2.5 | 0.13
29 | 195 | 26 | 85.9 | 2.4 | 162 | 6 | 7.69 | 7.5 | 34.6 | 10.4 | 25.4 | 0.114 | 2.62 | 0.185
30 | 218 | 29 | 96.2 | 2.8 | 176 | 7 | 7.72 | 7.57 | 39.2 | 13.2 | 28.7 | 0.149 | 2.67 | 0.204
最大值 | 280 | 31 | 123 | 3.6 | 206 | 8 | 7.78 | 7.62 | 39.2 | 13.2 | 34.5 | 0.289 | 3.6 | 0.336
最小值 | 128 | 15 | 54.9 | 2 | 108 | 4 | 7.49 | 7.42 | 26.6 | 5.38 | 22.5 | 0.045 | 1.98 | 0.102
平均值 | 170 | 24 | 72.9 | 2.6 | 131 | 6 | 7.65 | 7.5 | 32.9 | 9.52 | 27.9 | 0.153 | 2.77 | 0.226
| 编制： | [5 empty] | 复核： | [5 empty] | 负责：

## 十月
污水化验月报表
厂名： 六圩污水处理厂 2018年10月
日期 | CODcr(mg/L) |  | BOD5(mg/L) |  | SS(mg/L) |  | PH(/) |  | TN(mg/L) |  | NH3-N(mg/L) |  | TP(mg/L)
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水
1 | 244 | 32 | 97.7 | 2.6 | 172 | 8 | 7.72 | 7.59 | 36.5 | 11.8 | 33.3 | 0.296 | 2.96 | 0.2
2 | 212 | 26 | 84.9 | 2.4 | 158 | 7 | 7.67 | 7.56 | 34.8 | 9.42 | 30.5 | 0.239 | 2.77 | 0.174
3 | 138 | 16 | 55.2 | 2 | 128 | 6 | 7.6 | 7.52 | 32.5 | 8.82 | 27 | 0.104 | 2.18 | 0.273
4 | 145 | 28 | 57.9 | 2.1 | 140 | 6 | 7.63 | 7.52 | 29.6 | 9.58 | 25 | 0.156 | 2.74 | 0.265
5 | 146 | 23 | 58.9 | 2.2 | 142 | 6 | 7.62 | 7.5 | 30.2 | 8.62 | 26 | 0.265 | 3 | 0.21
6 | 186 | 22 | 74.4 | 2.7 | 152 | 7 | 7.67 | 7.54 | 32.6 | 8.52 | 27.3 | 0.158 | 2.76 | 0.213
7 | 176 | 24 | 70.4 | 2.6 | 148 | 6 | 7.64 | 7.51 | 31.6 | 8.35 | 25.4 | 0.138 | 2.48 | 0.206
8 | 165 | 20 | 70.9 | 2.1 | 138 | 5 | 7.65 | 7.47 | 28.3 | 8.45 | 23.1 | 0.11 | 2.8 | 0.24
9 | 178 | 24 | 74.7 | 2.5 | 146 | 6 | 7.71 | 7.52 | 36.6 | 10.4 | 28 | 0.118 | 2.2 | 0.287
10 | 154 | 24 | 66.2 | 2.3 | 128 | 5 | 7.68 | 7.5 | 31.5 | 9.8 | 26.5 | 0.124 | 2.08 | 0.235
11 | 209 | 34 | 89.9 | 3.3 | 160 | 7 | 7.8 | 7.63 | 35.2 | 9.3 | 28 | 0.16 | 2.75 | 0.242
12 | 237 | 27 | 104 | 3 | 168 | 6 | 7.84 | 7.67 | 36.6 | 10.2 | 29.4 | 0.247 | 2.4 | 0.245
13 | 176 | 18 | 75.7 | 2 | 150 | 4 | 7.72 | 7.45 | 31.5 | 7.6 | 27.6 | 0.175 | 2.52 | 0.243
14 | 182 | 28 | 80.2 | 3.1 | 156 | 5 | 7.76 | 7.58 | 30.4 | 7.66 | 26.6 | 0.16 | 2.98 | 0.287
15 | 181 | 18 | 97.7 | 2.1 | 120 | 6 | 7.64 | 7.52 | 37.3 | 9.16 | 30.1 | 0.152 | 3.18 | 0.248
16 | 204 | 27 | 110 | 2.9 | 128 | 7 | 7.69 | 7.55 | 34.9 | 12 | 31.6 | 0.206 | 3.75 | 0.227
17 | 182 | 23 | 98.4 | 2.5 | 118 | 6 | 7.65 | 7.51 | 33 | 9.53 | 27.6 | 0.126 | 3.09 | 0.219
18 | 246 | 40 | 133 | 3.5 | 132 | 8 | 7.73 | 7.57 | 42.3 | 12.1 | 29.6 | 0.174 | 3.8 | 0.165
19 | 204 | 21 | 110 | 2.4 | 128 | 7 | 7.69 | 7.55 | 35.6 | 9.58 | 28.8 | 0.194 | 3.68 | 0.158
20 | 215 | 22 | 116 | 2.5 | 104 | 5 | 7.71 | 7.59 | 36.7 | 10.1 | 26.4 | 0.174 | 2.35 | 0.118
21 | 142 | 25 | 76.7 | 2.7 | 112 | 6 | 7.62 | 7.5 | 31.2 | 9.84 | 26.3 | 0.126 | 2.75 | 0.21
22 | 139 | 21 | 59.9 | 2.3 | 118 | 4 | 7.64 | 7.47 | 30.1 | 7.98 | 25.6 | 0.196 | 2.88 | 0.154
23 | 147 | 24 | 63.2 | 2.5 | 126 | 5 | 7.66 | 7.5 | 31.4 | 9.14 | 25.6 | 0.138 | 2.52 | 0.208
24 | 223 | 23 | 95.9 | 2.3 | 144 | 7 | 7.7 | 7.46 | 36.2 | 10.4 | 29.8 | 0.155 | 2.85 | 0.272
25 | 188 | 15 | 80.7 | 2 | 132 | 5 | 7.68 | 7.42 | 37.3 | 12.8 | 30.7 | 0.126 | 2.35 | 0.23
26 | 199 | 21 | 85.7 | 2.2 | 136 | 6 | 7.71 | 7.53 | 36.5 | 12.6 | 29.4 | 0.184 | 3.18 | 0.213
27 | 218 | 27 | 93.7 | 3.1 | 140 | 8 | 7.73 | 7.56 | 38.3 | 11.6 | 29.8 | 0.213 | 3.26 | 0.205
28 | 194 | 18 | 83.4 | 2 | 128 | 6 | 7.69 | 7.45 | 35.9 | 8.44 | 28.7 | 0.198 | 2.98 | 0.221
29 | 208 | 23 | 87.2 | 2.9 | 166 | 6 | 7.72 | 7.62 | 37.7 | 9.17 | 32.5 | 0.312 | 2.3 | 0.224
30 | 166 | 20 | 69.9 | 2.1 | 122 | 5 | 7.64 | 7.56 | 35.2 | 9.84 | 28.7 | 0.154 | 2.4 | 0.18
31 | 230 | 24 | 96.7 | 3.6 | 174 | 8 | 7.76 | 7.64 | 39.2 | 10.6 | 33.4 | 0.182 | 2.82 | 0.224
最大值 | 246 | 40 | 133 | 3.6 | 174 | 8 | 7.84 | 7.67 | 42.3 | 12.8 | 33.4 | 0.312 | 3.8 | 0.287
最小值 | 138 | 15 | 55.2 | 2 | 104 | 4 | 7.6 | 7.42 | 28.3 | 7.6 | 23.1 | 0.104 | 2.08 | 0.118
平均值 | 188 | 24 | 84.5 | 2.5 | 139 | 6 | 7.69 | 7.53 | 34.4 | 9.79 | 28.3 | 0.176 | 2.8 | 0.219
| 编制： | [5 empty] | 复核： | [5 empty] | 负责：

## 十一月
污水化验月报表
厂名： 六圩污水处理厂 2018年11月
日期 | CODcr(mg/L) |  | BOD5(mg/L) |  | SS(mg/L) |  | PH(/) |  | TN(mg/L) |  | NH3-N(mg/L) |  | TP(mg/L)
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水
1 | 161 | 20 | 51.4 | 2.2 | 120 | 6 | 7.61 | 7.52 | 37 | 10 | 29.8 | 0.202 | 2.8 | 0.16
2 | 159 | 18 | 52.4 | 2.1 | 118 | 4 | 7.54 | 7.42 | 35.2 | 9.38 | 25.4 | 0.227 | 2.42 | 0.208
3 | 174 | 21 | 59.2 | 2.2 | 126 | 6 | 7.59 | 7.49 | 34.3 | 9.68 | 27.6 | 0.21 | 2.61 | 0.211
4 | 258 | 39 | 82.7 | 2.9 | 172 | 8 | 7.73 | 7.6 | 37.2 | 10.4 | 32.8 | 0.182 | 2.51 | 0.152
5 | 270 | 35 | 86.4 | 3.4 | 190 | 7 | 7.76 | 7.54 | 39 | 10.8 | 30.1 | 0.339 | 3.42 | 0.268
6 | 199 | 27 | 63.8 | 2.4 | 168 | 6 | 7.61 | 7.48 | 36.1 | 9.02 | 29.6 | 0.311 | 2.86 | 0.198
7 | 186 | 19 | 58.2 | 2 | 152 | 5 | 7.68 | 7.51 | 28.1 | 12.4 | 22.1 | 0.277 | 3.32 | 0.243
8 | 155 | 16 | 52.8 | 2.1 | 140 | 4 | 7.56 | 7.41 | 26.9 | 8.32 | 20.3 | 0.199 | 2.12 | 0.192
9 | 232 | 27 | 76.6 | 2.5 | 172 | 6 | 7.72 | 7.54 | 35.7 | 11.6 | 28.5 | 0.249 | 3.35 | 0.213
10 | 154 | 16 | 49.4 | 2 | 148 | 4 | 7.58 | 7.4 | 30.8 | 9.04 | 27.2 | 0.283 | 1.93 | 0.13
11 | 202 | 23 | 62.6 | 2.6 | 160 | 5 | 7.62 | 7.49 | 32.4 | 10.6 | 27.4 | 0.238 | 2.58 | 0.205
12 | 163 | 19 | 53.9 | 2.2 | 112 | 6 | 7.72 | 7.59 | 31.8 | 8.22 | 27.6 | 0.189 | 2.45 | 0.173
13 | 281 | 27 | 92.7 | 2.6 | 158 | 8 | 7.76 | 7.55 | 34.8 | 9.77 | 29.1 | 0.161 | 3.44 | 0.238
14 | 185 | 23 | 59.2 | 2.3 | 102 | 6 | 7.73 | 7.6 | 28.8 | 8.56 | 23.8 | 0.15 | 2.52 | 0.158
15 | 216 | 21 | 71.4 | 2.4 | 134 | 7 | 7.75 | 7.61 | 35.3 | 9.88 | 31.7 | 0.262 | 2.43 | 0.294
16 | 180 | 20 | 57.7 | 2 | 110 | 6 | 7.7 | 7.58 | 39.8 | 10.8 | 32.3 | 0.228 | 2.87 | 0.215
17 | 194 | 22 | 63.9 | 2.2 | 120 | 6 | 7.71 | 7.62 | 38.1 | 9.86 | 30.5 | 0.217 | 2.67 | 0.206
18 | 249 | 28 | 82.2 | 2.7 | 136 | 7 | 7.75 | 7.64 | 40.8 | 11.2 | 34.5 | 0.214 | 3.26 | 0.227
19 | 154 | 23 | 50.9 | 2.1 | 148 | 6 | 7.64 | 7.47 | 34 | 10.8 | 27.2 | 0.286 | 2.52 | 0.266
20 | 175 | 24 | 57.9 | 2.3 | 160 | 7 | 7.68 | 7.49 | 36.5 | 10.6 | 27.9 | 0.207 | 2.7 | 0.154
21 | 232 | 27 | 76.7 | 2.6 | 196 | 8 | 7.71 | 7.54 | 40.4 | 11.4 | 32.8 | 0.345 | 3.22 | 0.237
22 | 158 | 20 | 52.1 | 2.1 | 124 | 6 | 7.62 | 7.43 | 34.9 | 9.84 | 29 | 0.235 | 2.18 | 0.256
23 | 204 | 23 | 67.4 | 2.4 | 158 | 8 | 7.69 | 7.52 | 38.9 | 11.2 | 31.4 | 0.294 | 2.31 | 0.216
24 | 157 | 16 | 51.9 | 2 | 136 | 7 | 7.65 | 7.46 | 34.6 | 9.6 | 28.4 | 0.388 | 2.44 | 0.231
25 | 228 | 27 | 75.2 | 3.1 | 170 | 8 | 7.7 | 7.54 | 38.1 | 11.8 | 29.4 | 0.308 | 2.95 | 0.266
26 | 220 | 24 | 74.9 | 2.6 | 148 | 8 | 7.68 | 7.52 | 37 | 10.4 | 29.2 | 0.208 | 3.65 | 0.278
27 | 150 | 18 | 47.9 | 2.2 | 114 | 6 | 7.59 | 7.48 | 33.7 | 10.2 | 26.8 | 0.21 | 2.58 | 0.165
28 | 189 | 28 | 60.4 | 2.4 | 136 | 8 | 7.66 | 7.52 | 38.6 | 10.8 | 30.1 | 0.252 | 2.55 | 0.222
29 | 266 | 29 | 91.4 | 3 | 156 | 9 | 7.72 | 7.62 | 41.1 | 11.8 | 33 | 0.28 | 2.95 | 0.273
30 | 173 | 23 | 57.2 | 2.5 | 124 | 8 | 7.63 | 7.5 | 38.3 | 9.68 | 30.9 | 0.249 | 3 | 0.197
最大值 | 281 | 39 | 92.7 | 3.4 | 196 | 9 | 7.76 | 7.64 | 41.1 | 12.4 | 34.5 | 0.388 | 3.65 | 0.294
最小值 | 150 | 16 | 47.9 | 2 | 102 | 4 | 7.54 | 7.4 | 26.9 | 8.22 | 20.3 | 0.15 | 1.93 | 0.13
平均值 | 197 | 23 | 64.7 | 2.4 | 144 | 7 | 7.67 | 7.52 | 35.6 | 10.3 | 28.9 | 0.247 | 2.75 | 0.215
| 编制： | [5 empty] | 复核： | [5 empty] | 负责：

## 十二月
污水化验月报表
厂名： 六圩污水处理厂 2018年12月
日期 | CODcr(mg/L) |  | BOD5(mg/L) |  | SS(mg/L) |  | PH(/) |  | TN(mg/L) |  | NH3-N(mg/L) |  | TP(mg/L)
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水
1 | 186 | 24 | 79.9 | 2.6 | 128 | 7 | 7.69 | 7.57 | 35.7 | 9.98 | 29.8 | 0.241 | 2.88 | 0.181
2 | 176 | 20 | 75.7 | 2.6 | 124 | 7 | 7.71 | 7.58 | 34.6 | 8.16 | 27.4 | 0.23 | 2.77 | 0.188
3 | 290 | 27 | 92.9 | 2.5 | 202 | 7 | 7.78 | 7.64 | 39.5 | 11.1 | 34.8 | 0.301 | 3.67 | 0.188
4 | 273 | 25 | 89.9 | 2.3 | 194 | 6 | 7.7 | 7.56 | 37.4 | 10.5 | 32.6 | 0.318 | 2.36 | 0.241
5 | 190 | 20 | 59 | 2 | 178 | 5 | 7.65 | 7.51 | 35.1 | 10.3 | 28.5 | 0.188 | 2.52 | 0.201
6 | 175 | 18 | 57.8 | 2.1 | 162 | 4 | 7.59 | 7.46 | 34.8 | 9.88 | 27.2 | 0.2 | 2.05 | 0.157
7 | 194 | 21 | 64 | 2.3 | 180 | 6 | 7.68 | 7.54 | 35.9 | 8.64 | 28.3 | 0.256 | 2.53 | 0.165
8 | 177 | 20 | 56.6 | 2.4 | 156 | 5 | 7.56 | 7.46 | 30.6 | 9.52 | 25.3 | 0.219 | 2.34 | 0.223
9 | 180 | 22 | 55.8 | 2.5 | 162 | 7 | 7.61 | 7.54 | 30.2 | 8.68 | 27.8 | 0.431 | 1.8 | 0.128
10 | 195 | 24 | 64.4 | 2.6 | 120 | 6 | 7.68 | 7.51 | 41.6 | 10.4 | 26.2 | 0.236 | 2.24 | 0.138
11 | 189 | 20 | 62.4 | 2.3 | 116 | 6 | 7.65 | 7.47 | 36 | 10.2 | 25.4 | 0.146 | 2.6 | 0.184
12 | 245 | 32 | 80.9 | 2.8 | 138 | 8 | 7.74 | 7.57 | 38.2 | 11.7 | 23 | 0.252 | 3.07 | 0.157
13 | 153 | 19 | 50.6 | 2 | 110 | 5 | 7.66 | 7.49 | 39.3 | 10.5 | 23.2 | 0.32 | 2.32 | 0.205
14 | 148 | 24 | 48.8 | 2.4 | 106 | 4 | 7.64 | 7.48 | 47.1 | 13.4 | 25.5 | 0.224 | 2 | 0.148
15 | 217 | 25 | 71.7 | 2.5 | 128 | 7 | 7.76 | 7.57 | 45.3 | 11.2 | 27.2 | 0.258 | 2.54 | 0.194
16 | 175 | 36 | 59.6 | 3.2 | 104 | 5 | 7.64 | 7.49 | 42.3 | 11.4 | 23 | 0.228 | 2.6 | 0.152
17 | 218 | 18 | 78.4 | 2.1 | 186 | 7 | 7.7 | 7.47 | 47.5 | 12.9 | 26.1 | 0.83 | 2.72 | 0.303
18 | 217 | 23 | 78.2 | 2.5 | 194 | 8 | 7.68 | 7.52 | 73.9 | 13.1 | 26.8 | 0.525 | 2.76 | 0.145
19 | 271 | 33 | 99.9 | 2.9 | 218 | 7 | 7.75 | 7.55 | 46.1 | 12.4 | 29 | 0.57 | 3.31 | 0.188
20 | 185 | 18 | 64.9 | 2 | 162 | 6 | 7.62 | 7.44 | 48.2 | 10.1 | 26.8 | 0.243 | 2.73 | 0.273
21 | 328 | 23 | 115 | 2.4 | 246 | 8 | 7.72 | 7.56 | 58.3 | 13.2 | 28.2 | 0.36 | 4.53 | 0.248
22 | 182 | 28 | 65.4 | 2.9 | 150 | 7 | 7.65 | 7.54 | 52.2 | 12.5 | 30.1 | 0.348 | 3.04 | 0.241
23 | 236 | 21 | 84.9 | 2.3 | 174 | 6 | 7.68 | 7.52 | 41.4 | 10.2 | 22 | 0.308 | 3.16 | 0.201
24 | 173 | 20 | 57.2 | 2.4 | 142 | 5 | 7.68 | 7.51 | 37.8 | 8.96 | 24.5 | 0.237 | 2.8 | 0.24
25 | 233 | 31 | 72.2 | 3 | 196 | 8 | 7.73 | 7.58 | 62 | 12.2 | 28.8 | 0.502 | 3.6 | 0.17
26 | 150 | 23 | 50.9 | 2.2 | 128 | 6 | 7.63 | 7.5 | 42.4 | 11.8 | 25 | 0.394 | 2.33 | 0.243
27 | 173 | 19 | 55.4 | 2.2 | 144 | 5 | 7.71 | 7.59 | 46.6 | 13.4 | 20.7 | 0.351 | 2.5 | 0.241
28 | 159 | 18 | 52.4 | 2.1 | 130 | 6 | 7.66 | 7.54 | 48.1 | 12 | 24 | 0.488 | 2.25 | 0.204
29 | 181 | 27 | 57.9 | 2.4 | 152 | 8 | 7.59 | 7.49 | 60.4 | 12.4 | 29.8 | 0.176 | 3.52 | 0.301
30 | 210 | 24 | 67.2 | 2.9 | 148 | 6 | 7.58 | 7.46 | 50.1 | 12 | 27.6 | 0.228 | 2.8 | 0.288
31 | 195 | 28 | 62.4 | 2.8 | 144 | 8 | 7.61 | 7.51 | 59.4 | 13 | 29 | 0.268 | 3.03 | 0.238
最大值 | 328 | 36 | 115 | 3.2 | 246 | 8 | 7.78 | 7.64 | 73.9 | 13.4 | 34.8 | 0.83 | 4.53 | 0.303
最小值 | 148 | 18 | 48.8 | 2 | 104 | 4 | 7.56 | 7.44 | 30.2 | 8.16 | 20.7 | 0.146 | 1.8 | 0.128
平均值 | 202.3871 | 23.5806 | 68.7839 | 2.4581 | 155.5484 | 6.3226 | 7.6687 | 7.5232 | 44.4516 | 11.1523 | 26.8903 | 0.31858 | 2.7539 | 0.20561
| 编制： | [5 empty] | 复核： | [5 empty] | 负责：