## 1月
扬州市洁源排水有限公司水质报告表 （2017年1月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 38.4 | 100% | 60 | 39.5 | 100% | 50
2 | BOD5 | 4.8 | 100% | 20 | 3.6 | 100% | 10
3 | SS | 16 | 100% | 20 | 6 | 100% | 10
4 | NH3-N | 1.12 | 100% | 8(15) | 1.18 | 100% | 5(8)
5 | TN | 15.3 | 100% | 20 | 12.9 | 100% | 15
6 | TP | 0.741 | 100% | 1 | 0.404 | 100% | 0.5

## 2月
扬州市洁源排水有限公司水质报告表 （2017年2月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 37.6 | 100% | 60 | 38.1 | 100% | 50
2 | BOD5 | 4.4 | 100% | 20 | 3.5 | 100% | 10
3 | SS | 14 | 100% | 20 | 6 | 100% | 10
4 | NH3-N | 1.09 | 100% | 8(15) | 0.815 | 100% | 5(8)
5 | TN | 16.4 | 100% | 20 | 12 | 100% | 15
6 | TP | 0.732 | 100% | 1 | 0.386 | 100% | 0.5

## 3月
扬州市洁源排水有限公司水质报告表 （2017年3月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 39.3 | 100% | 60 | 36.3 | 100% | 50
2 | BOD5 | 4.4 | 100% | 20 | 3.5 | 100% | 10
3 | SS | 16 | 100% | 20 | 6 | 100% | 10
4 | NH3-N | 0.99 | 100% | 8(15) | 0.77 | 100% | 5(8)
5 | TN | 16.1 | 100% | 20 | 11.6 | 100% | 15
6 | TP | 0.722 | 100% | 1 | 0.382 | 100% | 0.5

## 4月
扬州市洁源排水有限公司水质报告表 （2017年4月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 38.1 | 100% | 60 | 35.6 | 100% | 50
2 | BOD5 | 4.8 | 100% | 20 | 3.8 | 100% | 10
3 | SS | 16 | 100% | 20 | 6 | 100% | 10
4 | NH3-N | 0.967 | 100% | 8(15) | 0.563 | 100% | 5(8)
5 | TN | 16.9 | 100% | 20 | 11.3 | 100% | 15
6 | TP | 0.717 | 100% | 1 | 0.376 | 100% | 0.5

## 5月
扬州市洁源排水有限公司水质报告表 （2017年5月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 35 | 100% | 60 | 35 | 100% | 50
2 | BOD5 | 4.3 | 100% | 20 | 3.4 | 100% | 10
3 | SS | 15 | 100% | 20 | 6 | 100% | 10
4 | NH3-N | 0.94 | 100% | 8(15) | 0.478 | 100% | 5(8)
5 | TN | 15.5 | 100% | 20 | 10.8 | 100% | 15
6 | TP | 0.689 | 100% | 1 | 0.304 | 100% | 0.5

## 6月
扬州市洁源排水有限公司水质报告表 （2017年6月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 38.1 | 100% | 60 | 33 | 100% | 50
2 | BOD5 | 4.8 | 100% | 20 | 3.2 | 100% | 10
3 | SS | 16 | 100% | 20 | 6 | 100% | 10
4 | NH3-N | 0.967 | 100% | 8(15) | 0.261 | 100% | 5(8)
5 | TN | 16.9 | 100% | 20 | 10.3 | 100% | 15
6 | TP | 0.717 | 100% | 1 | 0.311 | 100% | 0.5

## 7月
扬州市洁源排水有限公司水质报告表 （2017年7月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 31 | 100% | 60 | 34 | 100% | 50
2 | BOD5 | 3.4 | 100% | 20 | 3.1 | 100% | 10
3 | SS | 14 | 100% | 20 | 6 | 100% | 10
4 | NH3-N | 0.839 | 100% | 8(15) | 0.205 | 100% | 5(8)
5 | TN | 13.5 | 100% | 20 | 10.1 | 100% | 15
6 | TP | 0.63 | 100% | 1 | 0.317 | 100% | 0.5

## 8月
扬州市洁源排水有限公司水质报告表 （2017年8月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 31 | 100% | 60 | 33 | 100% | 50
2 | BOD5 | 2.8 | 100% | 20 | 3.4 | 100% | 10
3 | SS | 12 | 100% | 20 | 6 | 100% | 10
4 | NH3-N | 0.853 | 100% | 8(15) | 0.221 | 100% | 5(8)
5 | TN | 12.8 | 100% | 20 | 9.95 | 100% | 15
6 | TP | 0.681 | 100% | 1 | 0.293 | 100% | 0.5

## 9月)
扬州市洁源排水有限公司水质报告表 （2017年9月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 32 | 100% | 60 | 36 | 100% | 50
2 | BOD5 | 3.3 | 100% | 20 | 3.4 | 100% | 10
3 | SS | 12 | 100% | 20 | 6 | 100% | 10
4 | NH3-N | 0.917 | 100% | 8(15) | 0.284 | 100% | 5(8)
5 | TN | 14.1 | 100% | 20 | 9.65 | 100% | 15
6 | TP | 0.648 | 100% | 1 | 0.281 | 100% | 0.5

## 10月
扬州市洁源排水有限公司水质报告表 （2017年10月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 33 | 100% | 60 | 36 | 100% | 50
2 | BOD5 | 3.6 | 100% | 20 | 3.5 | 100% | 10
3 | SS | 14 | 100% | 20 | 6 | 100% | 10
4 | NH3-N | 0.943 | 100% | 8(15) | 0.286 | 100% | 5(8)
5 | TN | 15.1 | 100% | 20 | 10.1 | 100% | 15
6 | TP | 0.679 | 100% | 1 | 0.278 | 100% | 0.5

## 11月
扬州市洁源排水有限公司水质报告表 （2017年11月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 33 | 100% | 60 | 37 | 100% | 50
2 | BOD5 | 4 | 100% | 20 | 3.3 | 100% | 10
3 | SS | 16 | 100% | 20 | 6 | 100% | 10
4 | NH3-N | 1.18 | 100% | 8(15) | 0.262 | 100% | 5(8)
5 | TN | 16.3 | 100% | 20 | 12.2 | 100% | 15
6 | TP | 0.712 | 100% | 1 | 0.414 | 100% | 0.5

## 12月
扬州市洁源排水有限公司水质报告表 （2017年12月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 34 | 100% | 60 | 39 | 100% | 50
2 | BOD5 | 3.4 | 100% | 20 | 3.1 | 100% | 10
3 | SS | 15 | 100% | 20 | 6 | 100% | 10
4 | NH3-N | 1.22 | 100% | 8(15) | 0.281 | 100% | 5(8)
5 | TN | 14.2 | 100% | 20 | 13.5 | 100% | 15
6 | TP | 0.725 | 100% | 1 | 0.436 | 100% | 0.5