## 年平均
统计报表编号：T1-11
污水化验2019年月平均报表1
厂名：汤汪厂
月份 | CODcr(mg/L) |  | BOD5(mg/L) |  | SS(mg/L) |  | PH(/) |  | TN(mg/L) |  | NH3-N(mg/L) |  | TP(mg/L)
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
平均值
| 编制： | [5 empty] | 复核： |  |  |  |  | 负责：

## 1月
统计报表编号：T1-11
污水化验月报表1
厂名：汤汪污水处理厂 2019 年 1 月
日期 | CODcr(mg/L) |  | BOD5(mg/L) |  | SS(mg/L) |  | PH(/) |  | TN(mg/L) |  | NH3-N(mg/L) |  | TP(mg/L)
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水
1 | 226 | 30 | 83.7 | 3.5 | 158 | 6 | 7.51 | 7.46 | 30.7 | 9.68 | 25.9 | 0.728 | 3.03 | 0.046
2 | 375 | 24 | 135 | 2.8 | 140 | 7 | 7.56 | 7.5 | 31.3 | 17 | 19.7 | 0.388 | 2.44 | 0.038
3 | 253 | 33 | 88.7 | 3.9 | 132 | 6 | 7.62 | 7.56 | 31 | 12.7 | 17.8 | 0.341 | 2.48 | 0.051
4 | 169 | 20 | 60.9 | 2.5 | 144 | 4 | 7.55 | 7.44 | 28 | 7.26 | 22 | 0.417 | 3.9 | 0.126
5 | 212 | 28 | 78.4 | 2.7 | 164 | 5 | 7.62 | 7.58 | 29.2 | 10.4 | 23.6 | 0.32 | 3.26 | 0.095
6 | 232 | 26 | 81.2 | 3 | 150 | 6 | 7.59 | 7.42 | 31.6 | 11.1 | 25.3 | 0.397 | 3.09 | 0.086
7 | 141 | 10 | 50.9 | 2.1 | 106 | 4 | 7.63 | 7.51 | 26.7 | 13.2 | 23.9 | 0.98 | 5.69 | 0.082
8 | 183 | 16 | 65.9 | 2.4 | 124 | 6 | 7.68 | 7.54 | 25 | 12.2 | 22.3 | 0.89 | 5.1 | 0.05
9 | 256 | 18 | 92.2 | 2.6 | 182 | 5 | 7.58 | 7.46 | 34.2 | 13.2 | 25.5 | 1.2 | 4.38 | 0.04
10 | 239 | 16 | 85.9 | 2.3 | 170 | 4 | 7.69 | 7.61 | 30.1 | 12.9 | 21.5 | 1.29 | 3.09 | 0.052
11 | 162 | 33 | 59.9 | 3.2 | 166 | 6 | 7.57 | 7.42 | 28.8 | 8.69 | 23.7 | 1.82 | 2.54 | 0.062
12 | 265 | 13 | 95.4 | 2.1 | 158 | 6 | 7.55 | 7.43 | 26.1 | 9.1 | 20.9 | 1.06 | 8.31 | 0.109
13 | 192 | 30 | 71.2 | 2.9 | 144 | 7 | 7.7 | 7.62 | 33.5 | 13.5 | 23.6 | 1.13 | 2.44 | 0.054
14 | 218 | 38 | 90.1 | 4 | 172 | 7 | 7.66 | 7.51 | 33.5 | 13.4 | 25.7 | 1 | 2.47 | 0.04
15 | 166 | 24 | 69.4 | 2.9 | 150 | 5 | 7.59 | 7.46 | 28.3 | 10.7 | 20.7 | 1.58 | 2.1 | 0.046
16 | 192 | 27 | 80.5 | 3.2 | 168 | 6 | 7.72 | 7.6 | 31.4 | 12 | 21 | 1.25 | 2.3 | 0.043
17 | 386 | 40 | 166 | 3.8 | 212 | 8 | 7.61 | 7.5 | 28.8 | 10.4 | 24.6 | 1.33 | 3.29 | 0.039
18 | 183 | 37 | 75.6 | 3.6 | 154 | 5 | 7.68 | 7.59 | 33.6 | 12.6 | 23.2 | 1.48 | 3.2 | 0.056
19 | 232 | 25 | 99.4 | 3.4 | 176 | 6 | 7.55 | 7.48 | 37.5 | 13.2 | 27.6 | 1.52 | 2.69 | 0.022
20 | 265 | 36 | 110 | 3.7 | 182 | 7 | 7.64 | 7.53 | 32.2 | 11.8 | 25.9 | 1.05 | 3.08 | 0.059
21 | 198 | 21 | 71.4 | 2.5 | 138 | 5 | 7.59 | 7.44 | 28.1 | 10.5 | 22.6 | 1.36 | 2.83 | 0.111
22 | 219 | 26 | 85.9 | 3.1 | 156 | 6 | 7.62 | 7.47 | 36.6 | 8.72 | 28.7 | 1.58 | 2.5 | 0.116
23 | 188 | 25 | 75.2 | 2.4 | 144 | 4 | 7.65 | 7.5 | 34.7 | 8.88 | 26.3 | 1.56 | 2.3 | 0.228
24 | 180 | 34 | 68.4 | 3.2 | 150 | 5 | 7.53 | 7.42 | 33.6 | 10.6 | 23.1 | 0.286 | 1.95 | 0.134
25 | 287 | 35 | 112 | 3.6 | 178 | 6 | 7.57 | 7.48 | 33.3 | 11.4 | 28.2 | 0.192 | 2.48 | 0.15
26 | 232 | 31 | 88.7 | 2.9 | 166 | 6 | 7.63 | 7.52 | 30.3 | 10.2 | 24.9 | 0.218 | 2.57 | 0.172
27 | 259 | 23 | 95.7 | 2.5 | 172 | 6 | 7.65 | 7.54 | 34.5 | 12.1 | 28.3 | 1.38 | 2.63 | 0.144
28 | 246 | 18 | 88.7 | 2.1 | 170 | 7 | 7.51 | 7.42 | 28.7 | 7.68 | 24 | 1.73 | 2.22 | 0.037
29 | 232 | 20 | 83.4 | 2.3 | 162 | 6 | 7.66 | 7.52 | 32.6 | 12.2 | 27.3 | 1.4 | 2.2 | 0.035
30 | 206 | 17 | 72.2 | 2 | 132 | 5 | 7.56 | 7.5 | 27.9 | 10.5 | 23.2 | 0.989 | 2.16 | 0.027
31 | 252 | 23 | 90.9 | 2.5 | 184 | 7 | 7.62 | 7.56 | 33.1 | 13.1 | 28 | 1.26 | 2.36 | 0.057
最大值 | 386 | 40 | 166 | 4 | 212 | 8 | 7.72 | 7.62 | 37.5 | 17 | 28.7 | 1.82 | 8.31 | 0.228
最小值 | 141 | 10 | 50.9 | 2 | 106 | 4 | 7.51 | 7.42 | 25 | 7.26 | 17.8 | 0.192 | 1.95 | 0.022
平均值 | 227.2903 | 25.7097 | 86.2194 | 2.8935 | 158.1935 | 5.7742 | 7.6094 | 7.5029 | 31.1258 | 11.3197 | 24.1613 | 1.0363 | 3.0671 | 0.077645
| 编制： | [5 empty] | 复核： | [5 empty] | 负责：

## 2月
统计报表编号：T1-11
污水化验月报表1
厂名： 汤汪污水处理厂 2019 年 2 月
日期 | CODcr(mg/L) |  | BOD5(mg/L) |  | SS(mg/L) |  | PH(/) |  | TN(mg/L) |  | NH3-N(mg/L) |  | TP(mg/L)
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水
1 | 302 | 24 | 109 | 2.6 | 212 | 6 | 7.6 | 7.52 | 24.5 | 7.84 | 20.3 | 1.78 | 1.75 | 0.094
2 | 258 | 13 | 92.9 | 2 | 184 | 5 | 7.65 | 7.46 | 26.8 | 7.19 | 20.5 | 2.12 | 1.91 | 0.132
3 | 224 | 17 | 80.7 | 2.3 | 166 | 4 | 7.5 | 7.4 | 25.6 | 10.2 | 20.7 | 2.14 | 2.42 | 0.112
4 | 269 | 23 | 102 | 2.8 | 172 | 5 | 7.63 | 7.5 | 28.9 | 11 | 22 | 2.36 | 1.88 | 0.022
5 | 169 | 18 | 65.5 | 2 | 136 | 4 | 7.59 | 7.46 | 28.7 | 10.6 | 24.5 | 1.56 | 2.08 | 0.029
6 | 192 | 35 | 73.4 | 2.1 | 168 | 6 | 7.66 | 7.51 | 39.1 | 11.6 | 32.3 | 2.26 | 2.7 | 0.047
7 | 167 | 38 | 62.7 | 2.2 | 142 | 5 | 7.58 | 7.47 | 37.2 | 12.6 | 30.55 | 1.58 | 3.01 | 0.058
8 | 226 | 37 | 88.5 | 2.5 | 170 | 7 | 7.69 | 7.54 | 34.2 | 12.8 | 26 | 2 | 2.68 | 0.05
9 | 154 | 19 | 58.5 | 2.2 | 150 | 5 | 7.66 | 7.44 | 27.6 | 10.4 | 20.2 | 0.996 | 2.39 | 0.038
10 | 187 | 34 | 71.6 | 2.2 | 158 | 6 | 7.58 | 7.42 | 33.1 | 13.8 | 23 | 2 | 2.1 | 0.083
11 | 190 | 20 | 72.8 | 2.5 | 168 | 4 | 7.56 | 7.4 | 27.6 | 9.85 | 21.6 | 1.12 | 2.39 | 0.049
12 | 193 | 36 | 73.5 | 3.1 | 174 | 6 | 7.62 | 7.46 | 37.3 | 12.4 | 23.6 | 2.42 | 2.27 | 0.08
13 | 187 | 38 | 70.6 | 3.3 | 182 | 7 | 7.65 | 7.42 | 25.2 | 11.5 | 18 | 2.02 | 3.12 | 0.034
14 | 159 | 23 | 61.4 | 2.8 | 158 | 5 | 7.59 | 7.4 | 27.9 | 10 | 22.5 | 2.08 | 2.04 | 0.032
15 | 202 | 18 | 78.7 | 2.1 | 164 | 6 | 7.61 | 7.5 | 25.7 | 11 | 17.8 | 2.8 | 2.43 | 0.041
16 | 250 | 40 | 95.5 | 3.5 | 176 | 7 | 7.64 | 7.47 | 30.9 | 11.8 | 23.6 | 0.766 | 4.3 | 0.061
17 | 151 | 12 | 59.1 | 2.2 | 142 | 4 | 7.68 | 7.54 | 38.2 | 8.22 | 30.8 | 1.22 | 3.66 | 0.133
18 | 245 | 38 | 88.2 | 3.6 | 148 | 5 | 7.7 | 7.62 | 29.5 | 8.33 | 23.2 | 2.6 | 1.94 | 0.042
19 | 154 | 28 | 57 | 2.5 | 122 | 6 | 7.59 | 7.42 | 29.3 | 10.3 | 26.9 | 2.12 | 2.38 | 0.082
20 | 192 | 28 | 72.6 | 2.7 | 130 | 4 | 7.54 | 7.42 | 30.6 | 7.6 | 28.1 | 1.88 | 1.64 | 0.041
21 | 199 | 36 | 73.7 | 3.2 | 128 | 6 | 7.46 | 7.4 | 23.1 | 8.28 | 18.5 | 1.04 | 1.9 | 0.055
22 | 185 | 20 | 66.6 | 2.3 | 120 | 5 | 7.52 | 7.44 | 27.1 | 6.78 | 22.6 | 0.97 | 1.56 | 0.052
23 | 226 | 26 | 83.7 | 2.9 | 156 | 6 | 7.6 | 7.52 | 26.2 | 10.9 | 19.5 | 0.628 | 2.12 | 0.05
24 | 231 | 32 | 87.9 | 3.5 | 162 | 7 | 7.58 | 7.46 | 31.1 | 12.8 | 26.2 | 0.997 | 2.38 | 0.113
25 | 181 | 15 | 75.9 | 2.2 | 150 | 4 | 7.68 | 7.54 | 25 | 10 | 19.5 | 2.08 | 1.56 | 0.163
26 | 250 | 26 | 103 | 3.8 | 174 | 6 | 7.62 | 7.48 | 28 | 8.57 | 24 | 0.344 | 2.29 | 0.122
27 | 193 | 26 | 82.9 | 3.1 | 152 | 6 | 7.59 | 7.45 | 24.4 | 8.15 | 20.5 | 0.576 | 1.74 | 0.224
28 | 302 | 30 | 124 | 4.3 | 198 | 8 | 7.66 | 7.52 | 27.9 | 9.34 | 22.9 | 0.744 | 1.87 | 0.184
最大值 | 302 | 40 | 124 | 4.3 | 212 | 8 | 7.7 | 7.62 | 39.1 | 13.8 | 32.3 | 2.8 | 4.3 | 0.224
最小值 | 151 | 12 | 57 | 2 | 120 | 4 | 7.46 | 7.4 | 23.1 | 6.78 | 17.8 | 0.344 | 1.56 | 0.022
平均值 | 208.5 | 26.7857 | 79.7107 | 2.7321 | 159.3571 | 5.5357 | 7.6082 | 7.4707 | 29.3107 | 10.1375 | 23.2089 | 1.6143 | 2.3039 | 0.079393
| 编制： | [5 empty] | 复核： | [5 empty] | 负责：

## 3月
统计报表编号：T1-11
污水化验月报表1
厂名： 汤汪污水处理厂 2019 年 3 月
日期 | CODcr(mg/L) |  | BOD5(mg/L) |  | SS(mg/L) |  | PH(/) |  | TN(mg/L) |  | NH3-N(mg/L) |  | TP(mg/L)
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水
1 | 327 | 18 | 131 | 2.8 | 228 | 6 | 7.56 | 7.48 | 29.1 | 7.66 | 22.4 | 2.8 | 2.23 | 0.236
2 | 232 | 21 | 97.4 | 4.3 | 164 | 6 | 7.62 | 7.5 | 32.3 | 12 | 23.4 | 1.94 | 2.15 | 0.17
3 | 175 | 20 | 75.2 | 3.1 | 108 | 5 | 7.58 | 7.44 | 31.8 | 8.08 | 26.2 | 0.974 | 2.36 | 0.24
4 | 211 | 16 | 86.4 | 2.1 | 156 | 4 | 7.69 | 7.5 | 30.9 | 7.98 | 26.6 | 0.327 | 2.07 | 0.103
5 | 270 | 21 | 113 | 2.3 | 180 | 7 | 7.6 | 7.47 | 29.6 | 7.02 | 27 | 0.215 | 1.9 | 0.16
6 | 193 | 25 | 79.2 | 2.6 | 138 | 6 | 7.72 | 7.62 | 31.8 | 8.03 | 27.3 | 0.719 | 1.46 | 0.112
7 | 258 | 17 | 108 | 2.2 | 164 | 5 | 7.59 | 7.44 | 27.7 | 7.48 | 23.5 | 2.04 | 1.9 | 0.092
8 | 245 | 31 | 99.9 | 3.2 | 152 | 8 | 7.64 | 7.57 | 35.6 | 7.48 | 29.2 | 2.41 | 2.41 | 0.082
9 | 317 | 34 | 130 | 3.4 | 198 | 8 | 7.57 | 7.52 | 28.1 | 8.06 | 24.7 | 1.11 | 2.64 | 0.148
10 | 256 | 26 | 108 | 2.8 | 160 | 6 | 7.68 | 7.56 | 29.3 | 7.22 | 25 | 0.467 | 1.52 | 0.099
11 | 278 | 33 | 110 | 3.4 | 152 | 5 | 7.63 | 7.54 | 37.5 | 7.6 | 28.2 | 1.02 | 2.26 | 0.12
12 | 249 | 26 | 100 | 2.4 | 164 | 6 | 7.66 | 7.56 | 29.6 | 8.46 | 25 | 0.293 | 1.82 | 0.105
13 | 338 | 31 | 133 | 3.2 | 212 | 8 | 7.7 | 7.6 | 31.2 | 10.2 | 24.8 | 0.404 | 2.16 | 0.121
14 | 227 | 34 | 90.5 | 3.3 | 170 | 6 | 7.65 | 7.51 | 34.5 | 11.6 | 28.8 | 0.712 | 2.24 | 0.133
15 | 203 | 30 | 79.7 | 3 | 160 | 5 | 7.67 | 7.53 | 29.2 | 9.32 | 24.6 | 0.307 | 2.67 | 0.179
16 | 229 | 34 | 88.6 | 3.5 | 152 | 4 | 7.61 | 7.48 | 34.6 | 12.4 | 27.8 | 0.838 | 2.85 | 0.132
17 | 398 | 31 | 158 | 3.1 | 208 | 7 | 7.68 | 7.55 | 35.7 | 11.6 | 29.3 | 0.638 | 3.69 | 0.119
18 | 229 | 16 | 93.9 | 2.3 | 158 | 4 | 7.59 | 7.43 | 36.8 | 7.22 | 29.3 | 0.424 | 2.45 | 0.118
19 | 216 | 32 | 86.2 | 3.6 | 146 | 5 | 7.6 | 7.5 | 37.1 | 8.74 | 31 | 1.46 | 3.51 | 0.126
20 | 191 | 28 | 78.4 | 2.9 | 132 | 4 | 7.59 | 7.52 | 33 | 9 | 28.9 | 0.826 | 3.13 | 0.119
21 | 210 | 30 | 86.2 | 3.4 | 150 | 6 | 7.62 | 7.54 | 30.6 | 7.96 | 25.1 | 1.26 | 3.33 | 0.104
22 | 185 | 20 | 75.9 | 2.4 | 140 | 5 | 7.67 | 7.58 | 35.9 | 9.52 | 31.7 | 1.68 | 2.95 | 0.106
23 | 202 | 24 | 84.7 | 2.8 | 148 | 4 | 7.63 | 7.5 | 32.9 | 8.94 | 28.8 | 0.402 | 1.87 | 0.126
24 | 212 | 28 | 86.9 | 3.3 | 156 | 6 | 7.54 | 7.44 | 34.5 | 8.38 | 26.9 | 0.88 | 1.39 | 0.122
25 | 363 | 31 | 138 | 3.9 | 206 | 8 | 7.63 | 7.51 | 31.1 | 8.99 | 27 | 0.73 | 1.69 | 0.172
26 | 215 | 24 | 85.9 | 3.1 | 134 | 6 | 7.58 | 7.44 | 32.8 | 6.18 | 29.8 | 0.787 | 1.75 | 0.133
27 | 204 | 28 | 79.6 | 2.8 | 146 | 7 | 7.68 | 7.56 | 30.8 | 8.12 | 23.3 | 0.106 | 1.77 | 0.148
28 | 224 | 33 | 89.7 | 4 | 188 | 8 | 7.59 | 7.47 | 32.2 | 9.81 | 29 | 0.486 | 2.69 | 0.264
29 | 210 | 16 | 79.9 | 2.1 | 196 | 5 | 7.65 | 7.54 | 36 | 6.58 | 32.9 | 0.838 | 3.22 | 0.318
30 | 183 | 21 | 73.2 | 2.4 | 174 | 6 | 7.58 | 7.41 | 34.2 | 8.44 | 28.2 | 0.727 | 2.85 | 0.184
31 | 312 | 30 | 83.2 | 3.6 | 200 | 7 | 7.63 | 7.49 | 35.6 | 9.86 | 30.3 | 0.794 | 3.09 | 0.284
最大值 | 398 | 34 | 158 | 4.3 | 228 | 8 | 7.72 | 7.62 | 37.5 | 12.4 | 32.9 | 2.8 | 3.69 | 0.318
最小值 | 175 | 16 | 73.2 | 2.1 | 108 | 4 | 7.54 | 7.41 | 27.7 | 6.18 | 22.4 | 0.106 | 1.39 | 0.082
平均值 | 243.9355 | 26.0968 | 97.0839 | 3.0097 | 165.8065 | 5.9032 | 7.6268 | 7.5097 | 32.6452 | 8.7074 | 27.2903 | 0.92303 | 2.3877 | 0.15081
| 编制： | [5 empty] | 复核： | [5 empty] | 负责：

## 4月
统计报表编号：T1-11
污水化验月报表1
厂名： 汤汪厂 2019 年 4 月
日期 | CODcr(mg/L) |  | BOD5(mg/L) |  | SS(mg/L) |  | PH(/) |  | TN(mg/L) |  | NH3-N(mg/L) |  | TP(mg/L)
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水
1 | 238 | 30 | 92.7 | 2.8 | 168 | 4 | 7.68 | 7.56 | 34 | 7.18 | 28.9 | 0.961 | 1.69 | 0.138
2 | 256 | 28 | 97.6 | 2.6 | 180 | 4 | 7.59 | 7.45 | 39.5 | 7.96 | 35 | 0.446 | 2.51 | 0.109
3 | 385 | 32 | 150 | 3.4 | 212 | 6 | 7.64 | 7.58 | 33.6 | 8.81 | 28.1 | 0.687 | 3.19 | 0.162
4 | 343 | 24 | 130 | 2.3 | 202 | 4 | 7.71 | 7.55 | 34.6 | 7.58 | 28.8 | 0.554 | 2.76 | 0.097
5 | 273 | 20 | 106 | 2.1 | 176 | 4 | 7.6 | 7.52 | 36.8 | 7.62 | 29.6 | 0.438 | 3.1 | 0.13
6 | 223 | 31 | 86.9 | 3.2 | 164 | 5 | 7.68 | 7.56 | 32.6 | 8.84 | 27.8 | 0.223 | 2.66 | 0.158
7 | 361 | 34 | 137 | 3.5 | 210 | 6 | 7.72 | 7.58 | 33.2 | 9.72 | 27.3 | 0.164 | 3.67 | 0.206
8 | 260 | 16 | 104 | 2.6 | 158 | 4 | 7.67 | 7.54 | 26.4 | 10.2 | 21.9 | 0.422 | 2.82 | 0.169
9 | 346 | 31 | 140 | 3.3 | 182 | 7 | 7.72 | 7.5 | 36.9 | 7 | 32.3 | 1.39 | 2.75 | 0.156
10 | 289 | 33 | 113 | 3.6 | 164 | 5 | 7.64 | 7.56 | 33 | 8.17 | 28.6 | 0.914 | 2.63 | 0.14
11 | 270 | 12 | 105 | 2.8 | 154 | 4 | 7.61 | 7.49 | 31.7 | 9.04 | 26.4 | 0.556 | 2.29 | 0.157
12 | 162 | 20 | 63.2 | 3.2 | 170 | 6 | 7.68 | 7.51 | 36 | 9.87 | 29.1 | 0.747 | 2.25 | 0.125
13 | 326 | 18 | 133 | 3 | 188 | 5 | 7.72 | 7.56 | 37.6 | 10.4 | 30.7 | 0.914 | 4.59 | 0.136
14 | 284 | 35 | 110 | 3.5 | 180 | 7 | 7.64 | 7.45 | 34.1 | 9.27 | 28.2 | 0.754 | 2.48 | 0.14
15 | 166 | 16 | 64.7 | 2.1 | 142 | 3 | 7.51 | 7.44 | 40.7 | 9.99 | 34.6 | 0.746 | 3.52 | 0.122
16 | 170 | 33 | 71.4 | 3.7 | 130 | 5 | 7.55 | 7.48 | 33.1 | 11 | 27.8 | 0.734 | 2.45 | 0.138
17 | 176 | 12 | 68.6 | 2.2 | 140 | 2 | 7.6 | 7.52 | 35.7 | 8.53 | 28 | 0.54 | 2.34 | 0.148
18 | 209 | 33 | 85.7 | 3.8 | 150 | 4 | 7.66 | 7.54 | 36.2 | 8.31 | 30.7 | 0.69 | 2.89 | 0.151
19 | 183 | 31 | 74.9 | 3.6 | 128 | 3 | 7.62 | 7.5 | 33 | 9.87 | 30.9 | 0.514 | 1.88 | 0.121
20 | 202 | 26 | 80.9 | 3.3 | 138 | 5 | 7.64 | 7.5 | 29.8 | 8.7 | 25.2 | 0.37 | 2.32 | 0.124
21 | 205 | 26 | 84.2 | 3.4 | 144 | 4 | 7.58 | 7.48 | 34.6 | 10.6 | 29.6 | 0.598 | 1.95 | 0.142
22 | 203 | 30 | 81.2 | 3.3 | 142 | 4 | 7.7 | 7.61 | 31.3 | 10.8 | 25.6 | 0.646 | 2.02 | 0.142
23 | 187 | 27 | 72.9 | 2.4 | 150 | 5 | 7.66 | 7.5 | 28.6 | 8.08 | 23.2 | 0.949 | 2.4 | 0.149
24 | 191 | 38 | 70.7 | 4.3 | 136 | 4 | 7.75 | 7.64 | 26.9 | 7.56 | 22.5 | 0.373 | 1.81 | 0.123
25 | 200 | 34 | 79.9 | 3.1 | 144 | 6 | 7.6 | 7.54 | 32.4 | 8.16 | 26.9 | 0.954 | 1.75 | 0.132
26 | 201 | 19 | 78.4 | 2.6 | 170 | 5 | 7.58 | 7.45 | 28.8 | 9.04 | 23.2 | 0.674 | 1.83 | 0.139
27 | 285 | 14 | 108 | 2.1 | 184 | 6 | 7.69 | 7.5 | 31.2 | 9.22 | 23 | 0.761 | 3.95 | 0.24
28 | 180 | 12 | 68.4 | 2 | 156 | 3 | 7.63 | 7.48 | 29.6 | 10 | 22.1 | 0.59 | 2.06 | 0.122
29 | 165 | 28 | 62.7 | 3.3 | 152 | 5 | 7.72 | 7.58 | 28.1 | 9.02 | 22.2 | 0.381 | 1.96 | 0.164
30 | 196 | 13 | 76.4 | 2.1 | 180 | 4 | 7.65 | 7.55 | 29.5 | 7.78 | 24.1 | 0.399 | 1.69 | 0.132
最大值 | 385 | 38 | 150 | 4.3 | 212 | 7 | 7.75 | 7.64 | 40.7 | 11 | 35 | 1.39 | 4.59 | 0.24
最小值 | 162 | 12 | 62.7 | 2 | 128 | 2 | 7.51 | 7.44 | 26.4 | 7 | 21.9 | 0.164 | 1.69 | 0.097
平均值 | 237.8333 | 25.2 | 93.2467 | 2.9733 | 163.1333 | 4.6333 | 7.648 | 7.524 | 32.9833 | 8.944 | 27.41 | 0.6363 | 2.5403 | 0.14373

## 5月
统计报表编号：T1-11
污水化验月报表1
厂名：汤汪厂 2019 年 5 月
日期 | CODcr(mg/L) |  | BOD5(mg/L) |  | SS(mg/L) |  | PH(/) |  | TN(mg/L) |  | NH3-N(mg/L) |  | TP(mg/L)
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水
1 | 226 | 24 | 94.9 | 2.7 | 170 | 4 | 7.69 | 7.62 | 25.8 | 8.68 | 19.7 | 0.512 | 2.07 | 0.188
2 | 288 | 31 | 112 | 3.5 | 188 | 6 | 7.75 | 7.58 | 34.9 | 10.8 | 31.1 | 0.76 | 3.53 | 0.154
3 | 241 | 19 | 91.7 | 2.3 | 146 | 4 | 7.6 | 7.51 | 33.1 | 8.58 | 30.4 | 0.176 | 1.38 | 0.101
4 | 262 | 20 | 102 | 2.6 | 154 | 5 | 7.58 | 7.46 | 37.8 | 6.92 | 32.4 | 0.24 | 2 | 0.168
5 | 216 | 24 | 90.7 | 2.7 | 162 | 4 | 7.64 | 7.56 | 33.6 | 9.16 | 29.5 | 1.34 | 2.11 | 0.184
6 | 242 | 25 | 99.2 | 2.8 | 142 | 2 | 7.62 | 7.49 | 26.9 | 9.28 | 23.8 | 1.24 | 1.73 | 0.166
7 | 234 | 33 | 95.9 | 3.6 | 160 | 3 | 7.67 | 7.54 | 35.9 | 9.11 | 28.6 | 0.789 | 1.45 | 0.145
8 | 272 | 29 | 117 | 2.7 | 156 | 3 | 7.65 | 7.52 | 34.4 | 8.12 | 28.7 | 0.578 | 3.57 | 0.144
9 | 221 | 24 | 90.7 | 2.6 | 150 | 4 | 7.63 | 7.48 | 31.9 | 8.91 | 26.7 | 0.426 | 3.43 | 0.134
10 | 285 | 31 | 117 | 3.3 | 180 | 6 | 7.69 | 7.57 | 35.9 | 8.5 | 29.3 | 1.1 | 3.85 | 0.164
11 | 268 | 20 | 107 | 2.5 | 166 | 4 | 7.65 | 7.5 | 30.7 | 9.34 | 25.1 | 0.228 | 2.46 | 0.169
12 | 232 | 24 | 90.4 | 2.7 | 170 | 5 | 7.7 | 7.53 | 34 | 10.6 | 28.4 | 0.857 | 4.88 | 0.204
13 | 279 | 41 | 112 | 4.6 | 168 | 8 | 7.63 | 7.45 | 32.2 | 7.4 | 28.8 | 1.2 | 2.64 | 0.1
14 | 211 | 38 | 80.2 | 3.5 | 176 | 5 | 7.78 | 7.6 | 31.9 | 8.36 | 27.1 | 0.931 | 2.56 | 0.14
15 | 255 | 27 | 99.9 | 2.8 | 150 | 4 | 7.72 | 7.6 | 32.8 | 7.27 | 28.3 | 0.309 | 2.52 | 0.107
16 | 287 | 16 | 121 | 2.2 | 184 | 4 | 7.68 | 7.51 | 30.1 | 8.65 | 25.2 | 0.504 | 3.31 | 0.112
17 | 267 | 23 | 112 | 2.8 | 112 | 5 | 7.73 | 7.61 | 29.8 | 11.6 | 24.8 | 0.315 | 2.02 | 0.086
18 | 322 | 16 | 119 | 2.1 | 228 | 5 | 7.78 | 7.58 | 30.1 | 7.47 | 27.8 | 0.684 | 2.33 | 0.089
19 | 227 | 14 | 90.9 | 2 | 120 | 4 | 7.66 | 7.48 | 24.7 | 7.66 | 20 | 0.371 | 1.66 | 0.068
20 | 221 | 31 | 86.1 | 2.3 | 186 | 7 | 7.58 | 7.5 | 37.1 | 6.31 | 32 | 0.522 | 2.45 | 0.14
21 | 241 | 34 | 94.5 | 2.5 | 236 | 8 | 7.69 | 7.55 | 24.2 | 7.28 | 17.2 | 0.467 | 1.16 | 0.095
22 | 258 | 35 | 101 | 2.1 | 148 | 6 | 7.61 | 7.48 | 24.1 | 8.1 | 17.9 | 0.556 | 2.85 | 0.11
23 | 212 | 35 | 82.7 | 2.2 | 156 | 6 | 7.72 | 7.57 | 22.5 | 7.6 | 17.7 | 0.22 | 1.18 | 0.085
24 | 267 | 20 | 107 | 2.5 | 178 | 4 | 7.54 | 7.44 | 30.3 | 8.16 | 25.5 | 0.256 | 2.1 | 0.093
25 | 246 | 33 | 95.5 | 2.8 | 222 | 7 | 7.65 | 7.51 | 32.6 | 9.8 | 28.4 | 0.356 | 2.97 | 0.158
26 | 250 | 27 | 97 | 2 | 210 | 5 | 7.69 | 7.56 | 30.2 | 8.72 | 22.9 | 0.233 | 3.06 | 0.092
27 | 246 | 20 | 99.9 | 2.3 | 126 | 5 | 7.6 | 7.52 | 25.1 | 7.17 | 21.4 | 0.196 | 3.67 | 0.19
28 | 236 | 20 | 99.2 | 2.2 | 138 | 4 | 7.52 | 7.46 | 25.6 | 6.46 | 22.1 | 0.184 | 3.63 | 0.096
29 | 228 | 12 | 95.9 | 2.5 | 168 | 2 | 7.56 | 7.44 | 29.8 | 6.48 | 27.1 | 0.114 | 2.72 | 0.076
30 | 241 | 14 | 101 | 2.6 | 144 | 2 | 7.51 | 7.42 | 28.7 | 7.64 | 24.1 | 0.363 | 2.06 | 0.075
31 | 282 | 16 | 113 | 2.6 | 120 | 2 | 7.62 | 7.53 | 23.5 | 7.28 | 19.9 | 0.126 | 1.81 | 0.082
最大值 | 322 | 41 | 121 | 4.6 | 236 | 8 | 7.78 | 7.62 | 37.8 | 11.6 | 32.4 | 1.34 | 4.88 | 0.204
最小值 | 211 | 12 | 80.2 | 2 | 112 | 2 | 7.51 | 7.42 | 22.5 | 6.31 | 17.2 | 0.114 | 1.16 | 0.068
平均值 | 250.4194 | 25.0323 | 100.5258 | 2.6645 | 164.9677 | 4.6129 | 7.6497 | 7.5216 | 30.329 | 8.3035 | 25.5452 | 0.52106 | 2.5535 | 0.12629
| 编制： | [5 empty] | 复核： | [5 empty] | 负责：

## 6月
统计报表编号：T1-11
污水化验月报表1
厂名： 汤汪厂 2019 年 6 月
日期 | CODcr(mg/L) |  | BOD5(mg/L) |  | SS(mg/L) |  | PH(/) |  | TN(mg/L) |  | NH3-N(mg/L) |  | TP(mg/L)
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
最大值
最小值
平均值
| 编制： | [5 empty] | 复核： | [5 empty] | 负责：

## 7月
统计报表编号：T1-11
污水化验月报表1
厂名：汤汪厂 2019 年 7 月
日期 | CODcr(mg/L) | BOD5(mg/L) | SS(mg/L) | PH(/) | TN(mg/L) | NH3-N(mg/L) | TP(mg/L)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
最大值
最小值
平均值
| 编制： |  |  | 复核： |  |  | 负责：

## 8月
统计报表编号：T1-11
污水化验月报表1
厂名： 汤汪厂 2019 年 8 月
日期 | CODcr(mg/L) |  | BOD5(mg/L) |  | SS(mg/L) |  | PH(/) |  | TN(mg/L) |  | NH3-N(mg/L) |  | TP(mg/L)
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
最大值
最小值
平均值
| 编制： | [5 empty] | 复核： | [5 empty] | 负责：

## 9月
统计报表编号：T1-11
污水化验月报表1
厂名： 汤汪厂 2019 年 9 月
日期 | CODcr(mg/L) |  | BOD5(mg/L) |  | SS(mg/L) |  | PH(/) |  | TN(mg/L) |  | NH3-N(mg/L) |  | TP(mg/L)
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
最大值
最小值
平均值
| 编制： | [5 empty] | 复核： | [5 empty] | 负责：

## 10月
统计报表编号：T1-11
污水化验月报表1
厂名：汤汪厂 2019 年 10 月
日期 | CODcr(mg/L) |  | BOD5(mg/L) |  | SS(mg/L) |  | PH(/) |  | TN(mg/L) |  | NH3-N(mg/L) |  | TP(mg/L)
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
最大值
最小值
平均值
| 编制： | [5 empty] | 复核： | [5 empty] | 负责：

## 11月
统计报表编号：T1-11
污水化验月报表1
厂名：汤汪厂 2019 年 11 月
日期 | CODcr(mg/L) |  | BOD5(mg/L) |  | SS(mg/L) |  | PH(/) |  | TN(mg/L) |  | NH3-N(mg/L) |  | TP(mg/L)
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
最大值
最小值
平均值
| 编制： | [5 empty] | 复核： | [5 empty] | 负责：

## 12月
统计报表编号：T1-11
污水化验月报表1
厂名： 汤汪厂 2019 年 12 月
日期 | CODcr(mg/L) |  | BOD5(mg/L) |  | SS(mg/L) |  | PH(/) |  | TN(mg/L) |  | NH3-N(mg/L) |  | TP(mg/L)
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
最大值
最小值
平均值
| 编制： | [5 empty] | 复核： | [5 empty] | 负责：