## 1月
扬州市洁源排水有限公司水质报告表 （2015年1月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 39.3 | 100% | 60 | 41.3 | 100% | 50
2 | BOD5 | 12 | 100% | 20 | 7 | 100% | 10
3 | SS | 16 | 100% | 20 | 7 | 100% | 10
4 | NH3-N | 2.75 | 100% | 8(15) | 2.23 | 100% | 5(8)
5 | TN | 16.5 | 100% | 20 | 12.2 | 100% | 15
6 | TP | 0.738 | 100% | 1 | 0.418 | 100% | 0.5
Note on C6: 作者:

## 2月
扬州市洁源排水有限公司水质报告表 （2015年2月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 38 | 100% | 60 | 39.8 | 100% | 50
2 | BOD5 | 12.6 | 100% | 20 | 6.8 | 100% | 10
3 | SS | 14 | 100% | 20 | 6 | 100% | 10
4 | NH3-N | 2.52 | 100% | 8(15) | 2.09 | 100% | 5(8)
5 | TN | 17.1 | 100% | 20 | 10.9 | 100% | 15
6 | TP | 0.742 | 100% | 1 | 0.374 | 100% | 0.5

## 3月
扬州市洁源排水有限公司水质报告表 （2015年3月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 39.5 | 100% | 60 | 40.8 | 100% | 50
2 | BOD5 | 13.2 | 100% | 20 | 6.8 | 100% | 10
3 | SS | 15 | 100% | 20 | 7 | 100% | 10
4 | NH3-N | 2.33 | 100% | 8(15) | 2.26 | 100% | 5(8)
5 | TN | 17.4 | 100% | 20 | 11.1 | 100% | 15
6 | TP | 0.765 | 100% | 1 | 0.386 | 100% | 0.5

## 4月
扬州市洁源排水有限公司水质报告表 （2015年4月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 40 | 100% | 60 | 38.7 | 100% | 50
2 | BOD5 | 13.8 | 100% | 20 | 6.5 | 100% | 10
3 | SS | 16 | 100% | 20 | 7 | 100% | 10
4 | NH3-N | 2.16 | 100% | 8(15) | 2.17 | 100% | 5(8)
5 | TN | 18 | 100% | 20 | 12.1 | 100% | 15
6 | TP | 0.703 | 100% | 1 | 0.404 | 100% | 0.5

## 5月
扬州市洁源排水有限公司水质报告表 （2015年5月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 41.2 | 100% | 60 | 37.7 | 100% | 50
2 | BOD5 | 12.3 | 100% | 20 | 6.4 | 100% | 10
3 | SS | 15 | 100% | 20 | 7 | 100% | 10
4 | NH3-N | 2.08 | 100% | 8(15) | 11 | 100% | 5(8)
5 | TN | 15.8 | 100% | 20 | 1.96 | 100% | 15
6 | TP | 0.7 | 100% | 1 | 0.363 | 100% | 0.5

## 6月
扬州市洁源排水有限公司水质报告表 （2015年6月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 34.9 | 100% | 60 | 35.6 | 100% | 50
2 | BOD5 | 9.2 | 100% | 20 | 6.1 | 100% | 10
3 | SS | 13 | 100% | 20 | 6 | 100% | 10
4 | NH3-N | 1.82 | 100% | 8(15) | 1.31 | 100% | 5(8)
5 | TN | 14.8 | 100% | 20 | 11 | 100% | 15
6 | TP | 0.636 | 100% | 1 | 0.387 | 100% | 0.5

## 7月
扬州市洁源排水有限公司水质报告表 （2015年7月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 34.8 | 100% | 60 | 35.9 | 100% | 50
2 | BOD5 | 8.8 | 100% | 20 | 6.3 | 100% | 10
3 | SS | 12 | 100% | 20 | 6 | 100% | 10
4 | NH3-N | 1.72 | 100% | 8(15) | 1.49 | 100% | 5(8)
5 | TN | 15.2 | 100% | 20 | 9.81 | 100% | 15
6 | TP | 0.635 | 100% | 1 | 0.313 | 100% | 0.5

## 8月
扬州市洁源排水有限公司水质报告表 （2015年8月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 34.4 | 100% | 60 | 37.2 | 100% | 50
2 | BOD5 | 8 | 100% | 20 | 5.5 | 100% | 10
3 | SS | 11 | 100% | 20 | 6 | 100% | 10
4 | NH3-N | 1.39 | 100% | 8(15) | 1.44 | 100% | 5(8)
5 | TN | 13.8 | 100% | 20 | 8.99 | 100% | 15
6 | TP | 0.595 | 100% | 1 | 0.296 | 100% | 0.5

## 9月)
扬州市洁源排水有限公司水质报告表 （2015年9月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 36 | 100% | 60 | 37.3 | 100% | 50
2 | BOD5 | 10.2 | 100% | 20 | 6.6 | 100% | 10
3 | SS | 14 | 100% | 20 | 6 | 100% | 10
4 | NH3-N | 1.69 | 100% | 8(15) | 1.61 | 100% | 5(8)
5 | TN | 14.2 | 100% | 20 | 9.81 | 100% | 15
6 | TP | 0.67 | 100% | 1 | 0.32 | 100% | 0.5

## 10月
扬州市洁源排水有限公司水质报告表 （2015年10月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 38.3 | 100% | 60 | 40.3 | 100% | 50
2 | BOD5 | 11.6 | 100% | 20 | 6.9 | 100% | 10
3 | SS | 13 | 100% | 20 | 6 | 100% | 10
4 | NH3-N | 2.06 | 100% | 8(15) | 2.21 | 100% | 5(8)
5 | TN | 16.4 | 100% | 20 | 10.5 | 100% | 15
6 | TP | 0.716 | 100% | 1 | 0.304 | 100% | 0.5

## 11月
扬州市洁源排水有限公司水质报告表 （2015年11月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 40.1 | 100% | 60 | 41.1 | 100% | 50
2 | BOD5 | 13.4 | 100% | 20 | 6.8 | 100% | 10
3 | SS | 16 | 100% | 20 | 6 | 100% | 10
4 | NH3-N | 2.46 | 100% | 8(15) | 2.5 | 100% | 5(8)
5 | TN | 17.6 | 100% | 20 | 10.9 | 100% | 15
6 | TP | 0.739 | 100% | 1 | 0.296 | 100% | 0.5

## 12月
扬州市洁源排水有限公司水质报告表 （2015年12月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 39.1 | 100% | 60 | 41.8 | 100% | 50
2 | BOD5 | 12.7 | 100% | 20 | 7.3 | 100% | 10
3 | SS | 15 | 100% | 20 | 6 | 100% | 10
4 | NH3-N | 2.59 | 100% | 8(15) | 2.8 | 100% | 5(8)
5 | TN | 17 | 100% | 20 | 13.3 | 100% | 15
6 | TP | 0.719 | 100% | 1 | 0.315 | 100% | 0.5