## 1
扬州市洁源排水有限公司水质报告表（2019年1月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 26 | 100% | 50 | 28 | 100% | 50
2 | BOD5 | 2.9 | 100% | 10 | 2.8 | 100% | 10
3 | SS | 6 | 100% | 10 | 6 | 100% | 10
4 | NH3-N | 1.04 | 100% | 5(8) | 0.551 | 100% | 5(8)
5 | TN | 11.3 | 100% | 15 | 11.4 | 100% | 15
6 | TP | 0.078 | 100% | 0.5 | 0.269 | 100% | 0.5

## 2
扬州市洁源排水有限公司水质报告表（2019年2月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 27 | 100% | 50 | 34 | 100% | 50
2 | BOD5 | 2.7 | 100% | 10 | 3 | 100% | 10
3 | SS | 6 | 100% | 10 | 7 | 100% | 10
4 | NH3-N | 1.61 | 100% | 5(8) | 0.66 | 100% | 5(8)
5 | TN | 10.1 | 100% | 15 | 10.8 | 100% | 15
6 | TP | 0.079 | 100% | 0.5 | 0.261 | 100% | 0.5

## 3
扬州市洁源排水有限公司水质报告表（2019年3月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 26 | 100% | 50 | 30 | 100% | 50
2 | BOD5 | 3 | 100% | 10 | 2.8 | 100% | 10
3 | SS | 6 | 100% | 10 | 6 | 100% | 10
4 | NH3-N | 0.92 | 100% | 5(8) | 0.384 | 100% | 5(8)
5 | TN | 8.71 | 100% | 15 | 9.08 | 100% | 15
6 | TP | 0.151 | 100% | 0.5 | 0.296 | 100% | 0.5

## 4
扬州市洁源排水有限公司水质报告表（2019年4月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 25 | 100% | 50 | 25 | 100% | 50
2 | BOD5 | 3 | 100% | 10 | 2.5 | 100% | 10
3 | SS | 5 | 100% | 10 | 6 | 100% | 10
4 | NH3-N | 0.636 | 100% | 5(8) | 0.472 | 100% | 5(8)
5 | TN | 8.94 | 100% | 15 | 9.68 | 100% | 15
6 | TP | 0.144 | 100% | 0.5 | 0.291 | 100% | 0.5

## 5
扬州市洁源排水有限公司水质报告表（2019年5月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 25 | 100% | 50 | 26 | 100% | 50
2 | BOD5 | 2.7 | 100% | 10 | 2.1 | 100% | 10
3 | SS | 5 | 100% | 10 | 6 | 100% | 10
4 | TN | 8.3 | 100% | 15 | 9.71 | 100% | 15
5 | NH3-N | 0.521 | 100% | 5(8) | 0.286 | 100% | 5(8)
6 | TP | 0.126 | 100% | 0.5 | 0.2 | 100% | 0.5