## 1月
扬州市洁源排水有限公司水质报告表 （2016年1月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 38.2 | 100% | 60 | 41.3 | 100% | 50
2 | BOD5 | 9.3 | 100% | 20 | 6.8 | 100% | 10
3 | SS | 15 | 100% | 20 | 6 | 100% | 10
4 | NH3-H | 2.35 | 100% | 8(15) | 2.01 | 100% | 5(8)
5 | TN | 16.2 | 100% | 20 | 13.4 | 100% | 15
6 | TP | 0.757 | 100% | 1 | 0.406 | 100% | 0.5

## 2月
扬州市洁源排水有限公司水质报告表 （2016年2月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 37.3 | 100% | 60 | 39.7 | 100% | 50
2 | BOD5 | 9.1 | 100% | 20 | 6.6 | 100% | 10
3 | SS | 14 | 100% | 20 | 6 | 100% | 10
4 | NH3-N | 2.19 | 100% | 8(15) | 1.78 | 100% | 5(8)
5 | TN | 16.8 | 100% | 20 | 12.8 | 100% | 15
6 | TP | 0.74 | 100% | 1 | 0.392 | 100% | 0.5

## 3月
扬州市洁源排水有限公司水质报告表 （2016年3月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 39.3 | 100% | 60 | 40.4 | 100% | 50
2 | BOD5 | 10.3 | 100% | 20 | 6.7 | 100% | 10
3 | SS | 16 | 100% | 20 | 6 | 100% | 10
4 | NH3-N | 2.02 | 100% | 8(15) | 1.64 | 100% | 5(8)
5 | TN | 16.5 | 100% | 20 | 12 | 100% | 15
6 | TP | 0.73 | 100% | 1 | 0.385 | 100% | 0.5

## 4月
扬州市洁源排水有限公司水质报告表 （2016年4月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 40 | 100% | 60 | 38.9 | 100% | 50
2 | BOD5 | 11.8 | 100% | 20 | 6.5 | 100% | 10
3 | SS | 17 | 100% | 20 | 6 | 100% | 10
4 | NH3-N | 1.76 | 100% | 8(15) | 1.54 | 100% | 5(8)
5 | TN | 17.1 | 100% | 20 | 11.6 | 100% | 15
6 | TP | 0.723 | 100% | 1 | 0.378 | 100% | 0.5

## 5月
扬州市洁源排水有限公司水质报告表 （2016年5月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 39.2 | 100% | 60 | 37.8 | 100% | 50
2 | BOD5 | 10.6 | 100% | 20 | 6.7 | 100% | 10
3 | SS | 16 | 100% | 20 | 6 | 100% | 10
4 | NH3-N | 1.2 | 100% | 8(15) | 1.35 | 100% | 5(8)
5 | TN | 15.1 | 100% | 20 | 11 | 100% | 15
6 | TP | 0.696 | 100% | 1 | 0.365 | 100% | 0.5

## 6月
扬州市洁源排水有限公司水质报告表 （2016年6月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 35 | 100% | 60 | 35.3 | 100% | 50
2 | BOD5 | 8 | 100% | 20 | 6.2 | 100% | 10
3 | SS | 13 | 100% | 20 | 6 | 100% | 10
4 | NH3-N | 1 | 100% | 8(15) | 1.21 | 100% | 5(8)
5 | TN | 14 | 100% | 20 | 10.5 | 100% | 15
6 | TP | 0.597 | 100% | 1 | 0.342 | 100% | 0.5

## 7月
扬州市洁源排水有限公司水质报告表 （2016年7月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 33.9 | 100% | 60 | 35.9 | 100% | 50
2 | BOD5 | 7.4 | 100% | 20 | 6.2 | 100% | 10
3 | SS | 14 | 100% | 20 | 6 | 100% | 10
4 | NH3-N | 0.949 | 100% | 8(15) | 1.16 | 100% | 5(8)
5 | TN | 13.6 | 100% | 20 | 9.94 | 100% | 15
6 | TP | 0.623 | 100% | 1 | 0.315 | 100% | 0.5

## 8月
扬州市洁源排水有限公司水质报告表 （2016年8月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 35.6 | 100% | 60 | 36.7 | 100% | 50
2 | BOD5 | 7.2 | 100% | 20 | 6.3 | 100% | 10
3 | SS | 11 | 100% | 20 | 6 | 100% | 10
4 | NH3-N | 0.982 | 100% | 8(15) | 1.19 | 100% | 5(8)
5 | TN | 13.3 | 100% | 20 | 10 | 100% | 15
6 | TP | 0.69 | 100% | 1 | 0.37 | 100% | 0.5

## 9月)
扬州市洁源排水有限公司水质报告表 （2016年9月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 35.8 | 100% | 60 | 37.1 | 100% | 50
2 | BOD5 | 8.2 | 100% | 20 | 6.6 | 100% | 10
3 | SS | 12 | 100% | 20 | 6 | 100% | 10
4 | NH3-N | 1.1 | 100% | 8(15) | 1.21 | 100% | 5(8)
5 | TN | 14.5 | 100% | 20 | 11.1 | 100% | 15
6 | TP | 0.659 | 100% | 1 | 0.322 | 100% | 0.5

## 10月
扬州市洁源排水有限公司水质报告表 （2016年10月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 37.4 | 100% | 60 | 37.5 | 100% | 50
2 | BOD5 | 8.5 | 100% | 20 | 6.8 | 100% | 10
3 | SS | 14 | 100% | 20 | 6 | 100% | 10
4 | NH3-N | 1.25 | 100% | 8(15) | 1.3 | 100% | 5(8)
5 | TN | 15.4 | 100% | 20 | 11.5 | 100% | 15
6 | TP | 0.566 | 100% | 1 | 0.325 | 100% | 0.5

## 11月
扬州市洁源排水有限公司水质报告表 （2016年11月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 39.7 | 100% | 60 | 39.6 | 100% | 50
2 | BOD5 | 7.8 | 100% | 20 | 5.2 | 100% | 10
3 | SS | 16 | 100% | 20 | 7 | 100% | 10
4 | NH3-N | 1.44 | 100% | 8(15) | 1.59 | 100% | 5(8)
5 | TN | 16.7 | 100% | 20 | 12.2 | 100% | 15
6 | TP | 0.707 | 100% | 1 | 0.346 | 100% | 0.5

## 12月
扬州市洁源排水有限公司水质报告表 （2016年12月）
编号 | 项目 | 汤汪厂 |  |  | 六圩厂
|  | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L) | 平均值（mg/L) | 合格率 | 标准限值（mg/L)
1 | CODcr | 38.5 | 100% | 60 | 40.8 | 100% | 50
2 | BOD5 | 6.3 | 100% | 20 | 3.7 | 100% | 10
3 | SS | 15 | 100% | 20 | 6 | 100% | 10
4 | NH3-N | 1.6 | 100% | 8(15) | 1.45 | 100% | 5(8)
5 | TN | 17 | 100% | 20 | 12.9 | 100% | 15
6 | TP | 0.732 | 100% | 1 | 0.37 | 100% | 0.5